| Разработчик – ТОО «ХХХ» ______________________________ от «____» _________2022 года | Согласовано ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области» ___________________ от «____» _________2022 года |
| --- | --- |

БИЗНЕС-ПЛАН

проекта государственно-частного партнерства

«Модернизация и обслуживание уличного освещения в городе Аксу»

в целях повышения энергоэффективности и энергосбережения (прямые переговоры)

| Государственный партнер | Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области» Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» |
| --- | --- |
| Потенциальный частный партнер | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ» |
| Способ определения частного партнера | Прямые переговоры в соответствии со статьей 44 Закона «О государственно-частном партнерстве» |

город Аксу, 2022 год

Оглавление

СПИСОК ТАБЛИЦ	4

СПИСОК РИСУНКОВ	4

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	7

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	12

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	14

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	18

1.1. Цели и задачи проекта	18

1.2. Место реализации	18

1.3. Стоимость проекта и источники финансирования	19

1.4. Сроки и этапы реализации	20

1.5. Результат проекта	20

2. Описание инициатора проекта	21

2.1. Инициатор проекта	21

2.2. Опыт реализации аналогичных проектов	23

2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП	26

3. Маркетинговый раздел	28

3.1. Предлагаемые виды услуг	28

3.2. Описание рынка и его перспективы развития	29

3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП)	34

3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий	35

4. Организационный план	35

4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту	35

4.2. График реализации проекта	37

4.3. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде	38

5. Производственный раздел	46

5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре)	46

5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения	47

5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых) и характеристика оборудования	47

5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность)	48

5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация)	49

5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий)	49

5.7. Расчет переменных и постоянных издержек	49

6. Финансовый раздел	49

6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП	51

6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе	52

6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления	52

6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках	55

6.5. Прогноз отчета движения денежных средств.	56

7. Оценка эффективности проекта	57

7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность)	57

7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return)	58

7.3. Анализ безубыточности	59

7.4. Анализ чувствительности проекта	60

7.5. Социально-экономический эффект	61

8. Риски и факторы, снижающие риск анализ распределения рисков между потенциальными участниками проекта, их оценка и меры регулирования, в том числе:	66

1) коммерческих рисков;	66

2) социальных рисков;	66

3) экономических рисков;	66

4) технических рисков;	66

5) финансовых рисков;	66

6) экологических рисков;	67

7) иных рисков, в зависимости от специфики проекта.	67

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ	76

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем инвестиций по Проекту ГЧП

Таблица 2. Данные карты энергоэффективности по энергосервисным контрактам

Таблица 3. Численность населения города Аксу

Таблица 4. Баланс электроэнергии по Павлодарской области (тыс. кВт.ч)

Таблица 5. Сроки и этапы реализации

Таблица 6. Схема предоставления доступа

Таблица 7. Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки

Таблица 8. Анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов

Таблица 9. Оценка и влияние рисков

Таблица 10. Определение основных факторов риска и мероприятия по их снижению

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Энергоемкость ВРП

Рисунок 2. Финансовое закрытие проекта

Рисунок 3. Модернизация объекта

Рисунок 4. Энергоемкость экономики Казахстана

Рисунок 5. Обзор и прогноз совокупной энергоемкости экономики Казахстана

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем бизнес-плане используются следующие нормативно-правовые документы:

- Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VІ           «О естественных монополиях и регулируемых рынках»;

- Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V             «О государственно-частном партнерстве»;

- Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV           «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года         № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590 «Об утверждении Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577    «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»;

- Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие»;

- Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710 «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию»;

- Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы (протокол № 27 заседания Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года);

- Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов ГЧП».

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АО – Акционерное общество;

ВВП - Валовый внутренний продукт;

ВРП - Валовый региональный продукт;

ГКП на ПХВ – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения;

ГУ – государственное учреждение;

ГЧП – Государственно-частное партнерство;

ГЭФ – Глобальный экологический фонд (ГЭФ, англ. Global Environment   Facility, GEF);

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кВт – киловатт;

МИО - Местные исполнительные органы;

ПРООН - Программа развития Организации Объединённых Наций;

РГП – Республиканское государственное предприятие;

РК – Республика Казахстан;

СНиП – Строительные нормы и Правила;

США – Соединенные Штаты Америки;

Т.н.э на тыс. долл. США – тонн нефтяного эквивалента на тысячу долларов США;

ТНК – Транснациональная компания (корпорация);

ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью;

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль;

ЭСКО – энергосервисный контракт;

DPP (Discounted payback period) – дисконтированный срок окупаемости;

IRR (RInternal Rate of Return) - внутренняя норма доходности;

NPV (Net Present Value) - чистая приведенная стоимость;

PP (Payback period) – простой срок окупаемости;

PI (Profitability Index) - индекс рентабельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

    - Балансодержатель – государственное юридическое лицо, на баланс которого предполагается закрепление объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

    - Бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства - документ, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах, предусматривающий описание целей, задач проекта государственно-частного партнерства, источников возмещения затрат и получения доходов, получателей выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства, мер государственной поддержки, в том числе описание объекта государственно-частного партнерства;

    - Бюджетный кодекс – Бюджетный кодекс Республики Казахстан;

    - Государственный партнер – Республика Казахстан, от имени которой выступают государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;

    - Государственно-частное партнерство (ГЧП) - форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным Законом;

    - Договор ГЧП – письменное соглашение, определяющее права, обязанности и ответственность сторон договора государственно-частного партнерства, иные условия договора государственно-частного партнерства в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства;

    - Закон – Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года № 379-V;

    - Закон об энергосбережении - Закон Республики Казахстан от             13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

    - Объекты ГЧП – имущество, имущественные комплексы, проектирование, строительство, создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства. К объектам государственно-частного партнерства также относятся работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства;

    - Обслуживание объекта государственно-частного партнерства – оказание частным партнером услуг по контролю за техническим состоянием объекта государственно-частного партнерства, выявлению и устранению неисправностей в порядке и на условиях, определенных договором государственно-частного партнерства;

    - Правила - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»;

    - Потенциальный частный партнер – частный партнер, претендующий на участие в конкурсе либо в прямых переговорах по определению частного партнера;

    - Проект государственно-частного партнерства – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению государственно-частного партнерства, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер, согласно Закону и бюджетному законодательству Республики Казахстан;

    - Плата за доступность – денежная выплата, осуществляемая за счет бюджетных средств в соответствии с договором государственно-частного партнерства за обеспечение эксплуатационных и качественных характеристик объекта государственно-частного партнерства, а также доступности указанного объекта потребителям исходя из индивидуальных технико-экономических параметров объекта государственно-частного партнерства;

    - Риски – событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении;

    - Расчетный период - один календарный год/квартал/месяц, по которому осуществляется расчет достигнутой экономии энергетического ресурса и размера выплат в адрес Исполнителя;

    - Сервисный контракт ГЧП – договор государственно-частного партнерства, предусматривающий оказание услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан;

    - Управление проектом ГЧП – выполнение процедур управления проектом: определение, формулирование, изменение условий проекта, планирование проекта, техническое выполнение проекта (за исключением планирования и контроля), контроль над выполнением проекта;

    - Частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, выступающих государственными партнерами в соответствии с Законом, заключившие договор государственно-частного партнерства;

    - Эксплуатация объекта ГЧП – использование объекта ГЧП Частным партнером в соответствии с назначением объекта ГЧП в целях оказания сервисных услуг, в порядке и на условиях, определенных договором государственно-частным партнерства;

    - Энергетический базис - вычисление каждого вида энергетических ресурсов, который был бы использован на существующих объектах Заказчика, если бы Исполнитель не реализовывал энергоэффективные мероприятия. В рамках проекта за энергетический базис применяются показатели потребления энергетических ресурсов за год, предшествующий году заключения настоящего Договора;

    - Энергоэффективное мероприятие - установка нового оборудования, модернизация или замена существующего оборудования и (или) здания, строения, сооружения на объектах Заказчика, или пересмотренные действия и процедуры обслуживания для уменьшения или эффективного потребления энергетических ресурсов;

    - Экономия энергетических ресурсов - сокращение потребления энергетических ресурсов, являющееся следствием реализации энергоэффективных мероприятий Исполнителем. Экономия энергетических ресурсов определяется при сравнении энергетического базиса с объемом потребленных энергетических ресурсов (по данным приборов учета используемых энергетических ресурсов) после того, как Исполнитель выполнил (приступил к выполнению) энергоэффективных мероприятий;

    - Энергетический аудит (энергоаудит) - сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения;

    - Эффективное использование энергетических ресурсов - достижение технически возможного и экономически оправданного уровня использования энергетических ресурсов;

    - Энергетическая эффективность – потребление энергетических ресурсов на единицу продукции;

    - Энергосбережение - реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов;

    - Энергосберегающее оборудование - оборудование, позволяющее повысить эффективность использования энергетических ресурсов;

    - Энергосберегающий материал - материал, позволяющий повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

ВВЕДЕНИЕ

Самым важным и рентабельным направлением в нынешних условиях мировой экономики является энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» определена задача по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта страны (далее – ВВП) на 25% до 2025 года и на 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. По итогам 2019 года энергоемкость ВВП страны снижена на 33%.

Для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан была разработана целенаправленная политика в области энергосбережения с принятием принципиально нового Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» в 2012 году и ряда подзаконных актов, созданы основные инструменты политики энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012-2015 годы, который был первым шагом к энергосбережению, были определены первые цели по снижению энергоемкости;

- Государственная программа «Энергосбережение – 2020», где предусматривались дополнительные меры, направленные на ускоренное развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в различных секторах экономики по 9 направлениям (поставлена на утрату);

- региональные комплексные планы энергосбережения;

- определен Национальный институт развития энергосбережения;

- по опыту Японии создан Государственный энергетический реестр, субъектами которого достигнута экономия в размере более чем 200 млрд. тенге;

- сформирован новый рынок энергоаудита, оценивающийся в 2 млрд. тенге ежегодно;

- в рамках реализации 59 шага Плана Наций «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» развивается рынок энергосервисных услуг, инструментом реализации которого является Карта энергоэффективности;

- налажено сотрудничество со стратегическими партнерами, как Всемирный банк, Программа развития ООН, Европейский банк реконструкции и развития, Германское энергетическое агентство и другие.

Энергосбережение является одним из основных и самых доступных трендов мировой энергетики и «зеленой» экономики в целом, который включает в себя все аспекты технологического развития, модернизации и диверсификации экономики, а самое главное - роста конкурентоспособности.

Анализ зарубежного опыта, в частности инструментов принуждения и стимулирования, позволил установить, что экономической платформой эффективного государственного регулирования является модель, формирующая рыночную среду, посредством которой обновление энергетического оборудования выгодно и доходы от экономии энергии и повышения производительности новых технологий превышают издержки на эксплуатацию старого оборудования.

Очевидно, что энергосбережение является особым видом профессиональной экономической деятельности и требует привлечения к ее реализации исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями.  Формой такого привлечения является энергосервисный контракт, в рамках которого либо полная ответственность, либо основная её доля по достижению результата контракта – экономия энергетических ресурсов, как в физическом, так и в финансовом исчислении, лежит на исполнителе контракта – энергосервисной компании. Энергосервисные контракты, широко распространенные во всем мире, являются эффективным механизмом реализации мероприятий по энергосбережению.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Модернизация и обслуживание уличного освещения в городе Аксу (далее – Проект) |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Проектом предусматривается: 1) заключение Договора ГЧП – Сервисного контракта на шесть с половиной (6) лет между Частным Партнером и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», акиматом Павлодарской области в лице ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»; 2) приобретение и установка оборудования (светодиодных светильников) на собственные (или заемные) средства Частным Партнером; 3) передача Частным Партнером имущества (оборудования в количестве 3146 единиц) Государственному Партнеру в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 25.11.2015 года № 713 «Правил приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность»; 5) поддержание работоспособности оборудования (светодиодных светильников), обеспечивающего энергосбережение и необходимый уровень освещенности городских улиц и улиц пригородной зоны в соответствии с градостроительными нормативами; 6) компенсация Государственным Партнером инвестиционных затрат (далее КИЗ) и плата за доступность. По окончании инвестиционного этапа, Проектом предполагается передача данного имущества в коммунальную собственность города Аксу. Источниками возмещения затрат частного партнера в проекте являются компенсация инвестиционных затрат и плата за доступность (компенсация операционных затрат и вознаграждение частному партнеру за осуществление управление объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности). Объект ГЧП – модернизируемая часть системы уличного освещения города Аксу в процессе реализации проекта. Проект ГЧП не является технически сложным и(или) уникальным. |
| Наименование разработчика | ТОО «ХХХ» |
| Сфера (отрасль) реализации проекта | - Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) - В соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденной Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 22 февраля 2019 года № 68-од: 27 Производство электрического оборудования 27.40.2 Производство электроосветительного оборудования; 33 Ремонт и установка машин и оборудования 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.14.3 Ремонт и техническое обслуживание электроосветительного оборудования 43 Специализированные строительные работы 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.21.9 Прочие электромонтажные работы. |
| Место реализации | Республика Казахстан, город Аксу |
| Сроки и этапы реализации | Период реализации: 2022–2028 гг. Продолжительность реализации: 72 месяца Этапы реализации: - - проектирование (2022 год); - - модернизация и обслуживание (2023-2028 года). |
| Стоимость проекта | Общая стоимость проекта ГЧП 543 913 430 тенге, в том числе: - компенсация инвестиционных затрат 353 399 644 тенге; - плата за доступность 190 513 786 тенге (Компенсация операционных затрат – 63 113 215 тенге, вознаграждение за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности – 127 400 572 тенге. |
| Ретроспектива проекта | Ежегодно частные предприятия по заказам ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» в рамках государственного заказа выполняли работы по эксплуатации и текущему ремонту сетей наружного освещения. Решение о дальнейшей модернизации системы уличного освещения в городе Аксу на принципах ГЧП принято в рамках рабочих совещаний Акимата города Аксу. Потенциальный частный партнер принял меры по разработке настоящего Бизнес-плана ГЧП проекта. В качестве потенциального партнера по данному Проекту рассматривается ТОО «ХХХ», которое имеет соответствующий профессиональный опыт, квалификацию, персонал и производственные мощности. |
| Предполагаемый способ определения частного партнера | Определение частного партнера в рамках данного проекта предполагается посредством проведения прямых переговоров в соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП». |
| Контактные данные | Государственный партнер: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области» Адрес: 110 000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Каирбаева, 32 Контактный телефон: 8 (7182) 32-96-69 E-mail: kense.uekh@pavlodar.gov.kz Уполномоченное лицо: Руководитель управления Абулкалыков Мурат Государственный партнер: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аксу» Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Аксу, ул. Астана, 21а Контактный телефон: 8 (71837) 3-33-70 E-mail: aksujkh@mail.ru Руководитель: Муксынова Дана Потенциальный частный партнер: Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ» Директор: Иванов Иван Иванович. Адрес – …. Телефоны: ХХХ E-mail: ХХХ |

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и задачи проекта

Планируется реализация проекта ГЧП «Модернизация и обслуживание уличного освещения в городе Аксу».

Цель проекта – обеспечение энергосберегающего и качественного освещения улиц города Аксу и пригородной зоны (поселки Черемушки, Беловка, Аксу) и удовлетворение потребности жителей города Аксу в качественных и доступных услугах наружного освещения, в том числе:

•	улучшение качества уличного освещения;

•	снижение потерь и расходов местного бюджета;

•	снижение затрат электроэнергии, сокращение затрат на обслуживание и эксплуатацию системы освещения (в части ремонта/замены светильников);

•	обеспечение безопасности и улучшения освещения дорог;

•	повышение инвестиционной привлекательности города Аксу.

Задачи проекта:

- модернизация системы уличного освещения Объекта ГЧП и обеспечение качественных технических характеристик путем установки 3146 светодиодных светильников, последующее обслуживание поставленных светодиодных светильников;

- снижение энергопотребления посредством реализации энергоэффективных мероприятий;

- продвижение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- получение практического опыта механизма ГЧП.

Для целей реализации данного Проекта планируется использовать ресурсы Частного партнера, который будет на условиях и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О ГЧП» производить модернизацию уличного освещения в городе Аксу.

1.2. Место реализации

Место реализации проекта ГЧП: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Аксу.

Город Аксу - промышленно-развитый регион Павлодарской области находится в 50 км от г. Павлодара на левом берегу реки Иртыш. Территория города составляет - 8 тыс. кв. км. Город основан в 1961 году. Постановлением Правительства Республики Казахстан № 683 от 25 мая 2012 года город Аксу отнесен к городу с высоким потенциалом развития.

Численность населения города с учетом прикрепленных сельских населенных пунктов на 31 декабря 2020 года составила 70,0 тыс. человек.

Сети уличного освещения в городе Аксу функционируют с середины 1980-х годов. Город Аксу и его пригородная зона поселок Черемушки, поселок Беловка, поселок Аксу обеспечены уличным освещением в количестве - 3756 светоточек, из них:

1. Светильники РКУ 250 – 576 штук;

2. Светильники ЖКУ 250 – 2091 штук;

3. Светильники ЖКУ 150 – 399 штук;

4. Торшерное освещение парков и скверов ЖСУ 150 – 170 штук;

5. Светодиодные светильники, установленные ранее в количестве 610 единиц:

| № № | Наименование участка | Ед.изм. | Количество | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ауэзова | единиц | 75 | светодиодные светильники марки ДКУ-170 Вт |
| 2 | ул. Астана | единиц | 148 |  |
| 3 | ул. Астана | единиц | 52 | светодиодные светильников марки СУС-120 Вт |
| 4 | территория парка культуры и отдыха, ул. Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Царева | единиц | 335 | светодиодные светильники марки ДКУ-120 Вт |
|  | Итого |  | 610 |  |

1.3. Стоимость проекта и источники финансирования

Предполагаемая общая стоимость проекта 543,9 млн. тенге с НДС.

Для реализации проекта частный инвестор использует собственные средства. Объем инвестиций составляет 353,3 млн. тенге, в том числе:

Таблица 1. Объем инвестиций по Проекту ГЧП

| № № | Сумма инвестиционных затрат | Стоимость мероприятия, всего (с НДС), тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость осветительного оборудования | 278 587 738,00 |
| 2 | Монтажные работы | 50 336 000,00 |
| 3 | Материалы | 24 475 905,71 |
|  | ВСЕГО | 353 399 643,71 |

Запрашиваемая компенсация инвестиционных затрат составляет 353,3 млн.тенге, компенсация операционных затрат составляет 63,1 млн.тенге, и сумма вознаграждения частному партнеру за осуществление управление объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности 127,4 млн.тенге.

Прогнозируемая экономия от модернизации уличного освещения в рамках настоящего проекта ГЧП за период его реализации составит 817,3 млн.тенге. То есть экономия позволит выплатить обязательства инвестору в полном объеме, а ежегодные платежи, предусмотренные в бюджете на оплату энергетических ресурсов и обслуживание уличной системы, будут меньше на сумму, равную ~116 млн.тенге (без учета инфляции).

Таким образом, дополнительная нагрузка на бюджет по результатам реализации данного проекта ГЧП не предусматривается.

В рамках Проекта не предполагается строительство нового объекта, т.к. планируется модернизация существующего объекта посредством замены устаревших светильников на светодиодные в количестве 3146 штук. В качестве расчетов, обосновывающих объем инвестиций, представлены соответствующие расчеты в финансово-экономической модели проекта.

1.4. Сроки и этапы реализации

- январь-май 2022 г.:

– заключение договора государственно-частного партнерства. Срок действия договора 6 лет, период 2022-2028 гг. Период предоставления услуг 6 лет;

2) май-ноябрь 2022 г.:

–  приобретение, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию;

– передача на баланс ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» имущества (оборудования – светодиодных светильников);

- январь 2023 г. по 2028 г.:

- поддержание работоспособности оборудования (светодиодных светильников) частным партнером для обеспечения необходимого уровня освещенности городских улиц и улиц пригородной зоны в соответствии с градостроительными нормативами;

– выплаты частному партнеру компенсации инвестиционных затрат (КИЗ), компенсации операционных затрат (КОЗ) и вознаграждения за управление объектом ГЧП (обеспечение работоспособности светильников).

1.5. Результат проекта

В рамках предлагаемого Проекта предполагается модернизация уличного освещения в городе Аксу с последующим обслуживанием.

Ожидаемые результаты Проекта:

1. Модернизация уличного освещения с заменой 3146 шт. светильников на светодиодные отечественного производства;

2. Снижение энергопотребления на 1 599 873 кВт*ч ежегодно;

3. Снижение выбросов СО2 – 1520 тонн/год;

4. Экономия в тенге за период реализации проекта государственно-частного партнерства – 817, 3 млн. тенге;

5. Сумма платежей в бюджет – 51,7 млн. тенге (ндс – 19,4 млн. тенге, кпн – 32,3 млн.тенге).

Кроме того, ожидаемый социально-экономический эффект:

- улучшение качества освещения, повышение надежности, безопасности дорожного движения и уменьшение криминогенной обстановки в городе за счет перевода на светодиодное освещение;

- улучшение состояния окружающей среды путем снижения выбросов углекислого газа (СО2) от сжигания топлива на электростанциях региона в результате меньшей выработки электрической энергии для нужд уличного освещения.

2. Описание инициатора проекта

2.1. Инициатор проекта

Определение потенциальных частных партнеров будет осуществляться посредством прямых переговоров.

В качестве потенциального частного партнера по данному Проекту ГЧП выступает Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ».

ТОО «ХХХ» - казахстанский производитель систем светодиодного освещения - создано …. года.

Участниками ТОО являются:

- гражданин Республики Казахстан … (50%);

- гражданин Республики Казахстан … (50%).

Директор: ….

Адрес – ….

Телефоны: ….

E-mail: …

Виды деятельности ТОО согласно Устава:

- производство осветительной продукции;

- любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

ТОО осуществляет деятельность в рамках уставных задач, является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена.

Производство мощностью … светильников в сутки расположено в …. Производственная площадь составляет … кв.м. Численность персонала - … человек.

В производстве налажена линия сборки светильников. Каждый компонент светильника уникален и разрабатывался совместно ведущими мировыми производителями, по нашим требованиям. Вторичная оптика (линза) была разработана совместно с …. В производстве светильников используются компоненты от проверенных и мировых производителей в светодиодной отрасли (светодиоды, источники питания и т.д.) производители компонентов.

Линейка производимой продукции:

- Уличные, консольные светильники;

- Промышленные светильники;

- Торговые светильники;

- Потолочные светильники;

- Архитектурные светильники.

Миссия компании – насыщение казахстанского рынка доступными и качественными продуктами светодиодного освещения.

Основная цель компании – стать лидером в области продаж оборудования светодиодного освещения в Казахстане, опережая конкурентов в выпуске на рынок инновационных продуктов.

Безусловным приоритетом для компании является качество выпускаемой продукции. Продукция ТОО имеет сертификаты соответствия Евразийского экономического союза, СТ-KZ, менеджмента ISO 9001.

Главное конкурентное преимущество – наличие собственного производства …, как следствие, возможность оперативно изменять ассортимент выпускаемой продукции, учитывая запросы потребителей. Наличие собственного серийного производства светодиодных осветительных приборов позволяет обеспечивать наилучшее соотношение цены/качества на рынке Казахстана. Современное оборудование, квалифицированный персонал позволил сформировать тесную кооперацию с ведущими промышленными компаниями в стране и за рубежом, что в свою очередь, дает возможность осваивать производство изделий любой сложности в кратчайшие сроки.

Отличительными особенностями и преимуществами светодиодных светильников являются:

…

Энергосберегающие технологии позволяют партнерам и клиентам компании ТОО «ХХХ», кроме реальной экономии, получить наиболее качественный, безопасный, долговечный и энергоэффективный свет. Компания имеет конструкторский отдел, отдел проектирования, что позволяет разработать оптимальный план освещенности объектов для любого проекта.

Среди наиболее крупных из постоянных клиентов ТОО «ХХХ» такие компании, как:

- …

2.2. Опыт реализации аналогичных проектов

По итогам обзора осуществленных проектов следует отметить, что большинство проектов в Казахстане было связано с модернизацией систем освещения и теплоснабжения. Ход событий и деятельность в области повышения энергоэффективности свидетельствуют о накоплении первого опыта в Казахстане, заказчики и специалисты наработали первые знания и опыт, существуют экономичные меры по повышению энергоэффективности, которые могли бы быть осуществлены в масштабах всей страны. Имеется потенциал для того, чтобы воспроизвести этот опыт и уже представить результаты передовой практики.

В целом, на сегодняшний день ситуация повышения энергоэффективности в стране следующая: частные юридические лица более инициативны и ответственны в вопросах энергосбережения, считая это необходимой мерой по снижению затрат на производство продукции, проведению технологической модернизации и улучшению своей конкурентоспособности.

В бюджетном секторе ситуация выглядит обратной – бюджетные организации не заинтересованы в реализации мер по энергосбережению ввиду многих факторов, таких как слабая осведомленность об энергосбережении, слабый контроль со стороны руководства за расходом энергоресурсов.

Услуги энергосервисных компаний обеспечивают ряд преимуществ, в том числе для заказчиков: технологическое «ноу-хау», благоприятные схемы финансирования и гарантии относительно энергосбережения, чего не бывает в обычном проекте. Развитие рынка энергосервисных компаний стало задачей первостепенной важности для повышения энергоэффективности в Казахстане. Предпосылкой успешного и крупномасштабного развития рынка энергосервисных компаний служат особые условия.

На рынке Казахстана оказывают услуги более 40 энергосервисных отечественных компаний - производителей энергоэффективных технологий и оборудований. Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему инвестиций преобладают объекты социальной сферы (общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, пр.) и объекты электросетевого хозяйства.

Всего в период 2016 года по 2021 год было заключено                                90 энергосервисных контрактов на сумму 69,5 млрд. тенге. Ожидаемый размер экономии в стоимостном выражении составляет 2,2 млрд.тенге (таблица ниже).

Таблица 2. Данные карты энергоэффективности по энергосервисным контрактам

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн.тенге | 85,23 | 4909,0 | 177,11 | 36049,91 | 8945,49 | 19287,55 | 69454, 29 |
| Ожидаемая экономия, млн.тенге | 14,6 | 575,84 | 89,07 | 862,1 | 545,33 | 138,68 | 2225,62 |
| Количество контрактов, ед. | 9 | 5 | 6 | 46 | 17 | 7 | 90 |

*Данные по состоянию на 01.09.2021 года

Рынок Казахстана, ввиду высокой энергоёмкости экономики, достаточно привлекателен для энергосервисной деятельности. Вместе с тем отсутствие понимания или недопонимание механизма энергосервисных отношений среди заказчиков оборачиваются для ЭСКО недостаточностью клиентов, особенно на этапе становления бизнеса.

На пути становления и развития энергосервисных компаний в Республике присутствуют барьеры, которые можно классифицировать следующим образом: нормативно-правовые, финансовые, по уровню информированности, по применяемой модели энергосервисного контакта, по специфике деятельности в бюджетном и жилом секторах.

Таким образом, текущее состояние экономики Республики Казахстан в сфере энергоэффективности и энергосбережения можно оценить, как постепенно развивающийся период перевода идеологии и нормативно-правовых положений в сферу практической деятельности с последовательной поэтапной отработкой технологии реального энергосбережения.

Несмотря на неблагоприятный экономический фон, рынок энергосервисных услуг имеет существенный потенциал роста.

Актуальность Проекта по реализации договоров ГЧП в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в Республике Казахстан связана с имеющимся высоким спросом, который на сегодняшний день является неудовлетворенным.

Для анализа показателей электроосвещения изучены данные по текущему потреблению электроэнергии, а также расходы местного бюджета на оплату услуг поставщиков электроэнергии.

Ежегодный рост тарифов на электроэнергию увеличивает спрос на энергосервисные мероприятия, следовательно, растет и необходимость проработки вопросов электроосвещения на объектах коммунальной собственности.

Таким образом, анализ существующего спроса указывает на наличие оснований для реализации Проекта, поскольку объем потребления электроэнергии и расходы местного бюджета ежегодно увеличиваются.

Услуги энергосервисных компаний являются сравнительно новыми на казахстанском рынке. Принимая во внимание вступление в силу Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и общую тенденцию перехода к энергоэффективному и качественному освещению ожидается постоянно растущее появление спроса на услуги энергосервисных компаний.

Справочно:

Примеры реализации энергосервисных проектов в Республике Казахстан

Проект: Модернизация и эксплуатация электрических сетей наружного освещения в городе Экибастуз.

Страна: Казахстан.

Стоимость проекта: 746 млн. тенге.

Вид договора: Доверительное управление и сервисное обслуживание.

Источники возмещения затрат:

Компенсация инвестиционных затрат в течение 4 лет, компенсация операционных затрат и вознаграждение за управление в течение 7 лет.

Сроки реализации проекта:

- дата подписания контракта сентябрь 2017 г.;

- период строительства: 2017 г.;

- период эксплуатации: 2018-2025 гг.

Мощность проекта:

Замена 3554 светоточек на энергосберегающие светильники уличного освещения, в том числе замена провода СИП протяжённостью 82 км., установка АСУНО – 61 единица.

Государственный партнер: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области», ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Экибастуз».

Частный партнер: Консорциум - ТОО «Горэлектросеть», ТОО «PROLUX LED».

Проект: Модернизация и эксплуатация уличного освещения города Павлодар.

Страна: Казахстан.

Стоимость проекта: 1 715 млн. тенге.

Вид договора: Доверительное управление и сервисное обслуживание.

Источники возмещения затрат:

Компенсация инвестиционных затрат, компенсация операционных затрат и вознаграждение за управление в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта:

- дата подписания контракта ноябрь 2017 г.;

- период строительства: 2017 г.;

- период эксплуатации: 2018-2022 гг.

Мощность проекта:

Замена 12 483 светоточек на энергосберегающие светильники уличного освещения, замена 70 шкафов наружного освещения и внедрение интеллектуальной системы управления уличным освещением.

Государственный партнер: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области», ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодар».

Частный партнер: ТОО «Altocom Asia».

Проект: Строительство и эксплуатация уличного освещения в городе Атырау.

Страна: Казахстан.

Стоимость проекта: 5 128 231 млн. тенге.

Вид договора: Доверительное управление и сервисное обслуживание.

Источники возмещения затрат:

Компенсация инвестиционных затрат - 2 336 000 млн. тенге, компенсация операционных затрат - 1 465 383 млн. тенге, вознаграждение за управление - 1 326 848 млн. тенге.

Сроки реализации проекта:

- дата подписания контракта сентябрь 2017 г.;

- период строительства: 2017-2018 г.;

- период эксплуатации: 2019-2023 гг.

Мощность проекта: 39 улиц города Атырау.

Государственный партнер: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области».

Частный партнер: ТОО «Батыс Транзит».

ТОО «ХХХ» были реализованы следующие проекты:

- …

2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП

2.3.1. Основание применения Закона Республики статьи 44 Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (наличие правоустанавливающих документов на объект, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды либо на исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру).

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП», определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и применяется в случаях, когда:

- проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;

- проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.

В этой связи определение частного партнера на основании прямых переговоров считаем возможным, т.к. Потенциальный частный партнер обладает Свидетельством о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, №… от …. года, выданного РГП «Национальной институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан.

Производство светильников находится в частной собственности: завод, оборудование, материалы и комплектующие.

Таким образом, определение частного партнера предлагается способом «прямых переговоров», в связи с тем, что предлагаемый проект государственно-частного партнерства неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих Потенциальному частному партнеру.

2.3.2. Правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП. При реконструкции или развитии объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.

Объект ГЧП – модернизируемая часть уличного освещения города Аксу в процессе реализации проекта согласно договору ГЧП.

Объект ГЧП относится к коммунальной собственности Акимата города Аксу.

Сети уличного освещения города Аксу находятся на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу», опоры уличного освещения находятся на балансе Аксуского предприятия электрических сетей АО «ПРЭК».

Список оборудования и комплектующих частей:

- провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2;

- металлические конструкции (оголовники);

- опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т;

- опоры стальные;

- фундаменты-столбы бетонные;

- опоры освещения восьмигранные с покрытием «горячее цинкование»;

- конструкции стальные (шанс), остающиеся в теле бетона;

- опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные;

- кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг;

- кабели силовые АВВГ;

- провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии);

- провод самонесущий, изолированный для воздушных линий электропередачи;

- трубопроводы из полиэтиленовых труб;

- трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50;

- рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А.;

- автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А;

- пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий на ток до 100 А;

- предохранитель ПН-2 на ток до 250 А;

- счетчики;

- устройство сигнально-блокировочное (фотореле).

Ограничений и обременений по Объекту ГЧП не имеется.

Со стороны государства интересы представляют ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области» и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу».

Настоящим проектом не предполагается реконструкция (капитальный ремонт), затрагивание вопросов археологических и иных особо охраняемых государством объектов, в связи с чем, в Бизнес-плане не приводятся сведения о состоянии вышеуказанных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.

3. Маркетинговый раздел

3.1. Предлагаемые виды услуг

В рамках сервисного контракта ГЧП предполагается установка Частным партнером (энергосервисной компанией) современных отечественных светодиодных светильников умного освещения в количестве 3146 единиц с демонтажом устаревших светильников, с последующим их обслуживанием.

Частным партнером будут внедрены и использованы при модернизации Объекта ГЧП светодиодные светильники, исключительные права на которые принадлежат частному партнеру.

Во время действия договора не планируется передача в ГЧП никаких видов деятельности, кроме работ по частичной модернизации системы уличного освещения в городе Аксу.

3.2. Описание рынка и его перспективы развития

3.2.1. Анализ потребителей: требований к продукции (услуге) и возможностей их удовлетворения

Уличное освещение в настоящее время играет важную роль как в городах, так и в населенных пунктах, целью которого является обеспечение безопасности движения транспорта, а также создание благоприятных условий для населения страны.

Мировые тренды на инновации и технологический прогресс диктуют свои правила по созданию «умных городов», где уличное освещение действительно было бы энергосберегающим и соответствовало идее по переходу к «зеленой экономике» в Казахстане.

Стоит отметить, что в Казахстане, в том числе в городе Аксу и Павлодарской области, сегодня существуют все предпосылки для полной модернизации уличного освещения с учетом внедрения энергосберегающих технологий, так как такие технологии имеют большие перспективы продолжающего роста.

Как отмечают эксперты, существует несколько причин для модернизации уличного освещения.

Во-первых, это содействует выполнению задач по повышению энергоэффективности как на национальном уровне, так и на уровне городов.

Во-вторых, с помощью современного уличного освещения снижается уровень светового загрязнения.

Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что во многих городах и населенных пунктах Казахстана системы уличного освещения являются устаревшими и нуждаются в модернизации.

В последнее время началось повсеместное внедрение инновационных светодиодных светильников и ламп для энергосберегающего освещения как внутри помещений (в общественных зданиях, ресторанах, гостиницах, промышленных предприятиях), так и на улице (на объектах транспортной инфраструктуры, автомагистралях, ж/д, в садоводствах, на автостоянках и т.д.).

Особое внимание стоит обратить на экологичность светодиодного освещения. Дело в том, что в составе всех традиционных ламп (ДРЛ, ДРИ, ДНАТ) присутствуют вредные материалы, прежде всего, ртуть. Во всем мире этой проблеме уделяется повышенное внимание.

Более 140 стран мира подписали Минаматскую конвенцию по ртути. Согласно данной конвенции, с 2020 года будет запрещено производство, импорт или экспорт продукта, содержащего ртуть. Под запрещение Минаматской конвенции попадают лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные (РВДП), в частности лампы ДРЛ и ДРИ.

Так что избавляться от устаревших источников света все равно придется в скором времени и лучше задуматься об этом уже сейчас.

Проектом предусматривается частичная модернизация (текущий ремонт) уличного освещения города Аксу, одним из основных результатов которого является энергосбережение.

Переход к светодиодному освещению влечет за собой решение ряда социально-экономических задач, таких, как снижение отрицательного воздействия на экологию, здравоохранение, сокращение дефицита мощностей и др.

В этой связи, на сегодняшний день, реализация таких проектов ГЧП, как модернизация уличного освещения, является очень актуальной и целесообразной.

Актуальность и необходимость реализации проекта ГЧП обусловлены:

- необходимостью повышения уровня освещенности линий уличного освещения;

- улучшением экологического состояния окружающей среды и благоустройства территорий;

- снижением количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети;

- снижением уровня криминогенности и повышением безопасной обстановки на улицах города в ночное время.

Ввиду того, что реализация проекта позволит улучшить комфортность проживания, состояние окружающей среды и эстетический облик города Аксу, а также снизить количество дорожно-транспортных происшествий и уровень криминогенности в рамках проекта рассматривается как основная категория потребителей услуг население города. Рост численности населения в городе Аксу имеет тенденцию к стабильному естественному приросту.

Улучшение демографических показателей обусловлено ростом, во-первых, экономики города, во-вторых, благоприятной среды для проживания населения и возможностью удовлетворения доходов граждан к прожиточному минимуму.

Таблица 3. Численность населения города Аксу

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население, на начало года, человек | 70 124 | 70 048 | 69 995 |
| в том числе: |  |  |  |
| городское население | 44 704 | 43 835 | 43 406 |
| сельское население | 25 420 | 26 213 | 26 589 |
| рост населения, % |  | 99,89% | 99,92% |

Источник: официальный интернет-ресурс Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Павлодарской области, Бюро национальной статистики (stat.gov.kz)

Энергетическая инфраструктура

Производство электроэнергии за 2018 год выросло по отношению к 2017 году на 10,3%. Возросло потребление промышленными предприятиями на 26,2%. Снизилось потребление электроэнергии населением (0,7%). Значительно уменьшился экспорт электроэнергии (на 20,1%). Увеличились потери электроэнергии в сетях (1,9%).

Таблица 4. Баланс электроэнергии по Павлодарской области (тыс. кВт.ч)

|  | 2017 г. | 2018 г. | 2018 г. в % к 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство электроэнергии | 41 359 563,3 | 45 627 191,2 | 110,3% |
| Прочее поступление |  |  |  |
| Потребление на промышленные нужды и т.п. | 17 446 070,0 | 17 931 466,3 | 102,8% |
| Прочее потребление | 18 012 171,5 | 22 742 454,2 | 126,2% |
| Отпущено населению | 892 086,3 | 885 815,2 | 99,3% |
| Потери | 303 699,5 | 309 475,5 | 101,9% |
| Экспорт | 4 705 536,0 | 3 757 980,0 | 79,9% |

Электроснабжение

На территории области функционируют следующие крупные электростанции:

- Экибастузская ГРЭС-1 (Самрук-Энерго — 50 %, Казахмыс — 50 %) — крупнейшая электростанция области, мощность — 4000 МВт;

- Аксуская ГРЭС (электростанция АО «Евроазиатская энергетическая корпорация») — вторая по величине электростанция области, мощность — 2450 МВт;

- Экибастузская ГРЭС-2 (Самрук-Энерго — 50 %, Интер РАО — 50 %) в составе двух энергоблоков общей мощностью 1000 МВт;

- Павлодарская ТЭЦ-1 (ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»), установленная электрическая мощность — 350 МВт, тепловая — 1125 Гкал/час;

- Павлодарская ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго» (АО «ЦАЭК»), установленная электрическая мощность — 110 МВт, тепловая — 392 Гкал/час;

- Павлодарская ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» (АО «ЦАЭК»), установленная электрическая мощность — 505 МВт, тепловая — 808 Гкал/час;

- Экибастузская ТЭЦ АО «Павлодарэнерго» (АО «ЦАЭК»), установленная электрическая мощность — 12 МВт.

Электростанции Павлодарской области стали поставщиком электроэнергии в сопредельные регионы Казахстана и России. В области сформировались три энергоузла с центрами в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу, из которых по линиям электропередачи 110 кВ производится электроснабжение сельских районов.

Линии электропередачи напряжением 220—1150 кВ находятся на балансе АО «KEGOC», для эксплуатации которых создан Северный филиал межсистемных электрических сетей с центром в городе Экибастузе.

Общая протяженность сетей электроснабжения по области составляет 17,5 тыс. км.

Теплоснабжение

Теплоснабжение 3-х городов осуществляется двумя предприятиями: ТОО «Павлодарские тепловые сети» и КГП «Теплосервис-Аксу». В районных центрах теплоснабжение обеспечивают государственные и частные предприятия.

Общая протяженность сетей теплоснабжения по области составляет 931 км.

Текущее состояние уличного освещения города Аксу и городов Павлодарской области

Уличное освещение города Аксу функционирует с 1966 года (ул. Астана, ул. Энтузиастов, ул. Ленина), в дальнейшем с ростом численности населения города система уличного освещения расширялась в 1976 году (городской парк культуры и отдыха, ул. Электрическая), 1981 год (пос. Аксу, ул. Чкалова), 1983 год (ул. Царева), 1990-1991 гг. (старая часть города, ул. Набережная), оставшиеся улицы были обеспечены уличным освещением после 2001 года.

В настоящее время город Аксу и его пригородная зона (поселок Черемушки, поселок Беловка, поселок Аксу) обеспечены уличным освещением в количестве - 3756 шт. светоточек, из них:

1. Светильники РКУ-250 (ртутная лампа консольного типа уличного освещения) – 576 штук;

2. Светильники ЖКУ-250 (натриевая лампа консольного типа уличного освещения) - 2001 штук;

3. Светильники ЖКУ-150 – 399 штук;

4. Торшерное освещение парков и скверов ЖСУ-150 – 170 штук;

5.Светодиодные светильники установлены в 2015 году в количестве 610 шт.

Оставшиеся 3146 светильников подлежат замене в рамках реализации проекта ГЧП «Модернизация и эксплуатация уличного освещения города Аксу».

На бетонных опорах размещено 3227 штук светильников, на металлических опорах – 529 штук светильников. Опоры уличного освещения находятся на балансе Аксуского предприятия электрических сетей АО «ПРЭК».

Общая протяженность воздушных линий – 0,4кВ (уличного освещения) составляет – 148 км в 4 жилы по фазам, из них 7,1 км провод СИП (самонесущий изолированный провод), провод АС-25 (алюминиевый силовой) – 139,5 км, а также кабельные линии – 1,4 км.

В 2015 году в рамках программы развития ООН в РК (ПРООН) установлено светодиодные светильники марки ДКУ-170 Вт (светодиодный консольный уличный светильник) – 223 шт. (ул. Ауэзова - 75шт., ул. Астана - 148 шт.). За счет средств местного бюджета установлено светодиодные светильники марки СУС-120 Вт (светодиодный уличный светильник) – 52 шт. фактически установлено 30 шт. (ул. Астана (акимат – 5 шт.), ул. Ауэзова (ГДК – 22 шт., ТД “Азамат” - 3 шт.) и по ул. Камзина - 22 шт. В рамках текущего обустройства моногородов по программе «Развитие моногородов до 2020 года» установлено 335 штук светодиодных светильников марки ДКУ-120 Вт.

3.2.2. Анализ и описание конкурентов

На рынке энергосервиса Казахстана оказывают услуги более 40 энергосервисных отечественных компаний - производителей энергоэффективных технологий и оборудований.

Из них наиболее сильными конкурентами ТОО «ХХХ» на рынке энергосервиса Казахстана являются ТОО «1», ТОО «2», ТОО «3», имеющие свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права и реализовавших ряд крупных проектов.

3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП)

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).

| Внутренние факторы (Internal) | Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) |
| --- | --- | --- |
|  | - улучшение среды для комфортного проживания населения; - снижение финансовых затрат, выделяемых из государственного бюджета, на приобретение энергетических ресурсов, в связи со снижением их потребления до оптимального уровня поддержания объекта в «рабочем состоянии»; - политическая поддержка государства на самом высоком уровне и гарантия исполнения взятых социальных обязательств; - собственная производственная база по производству светодиодных ламп; - владение авторским правом на устанавливаемое светодиодное оборудование; - обеспечение качественного сервисного обслуживания светодиодных ламп, за счет опыта и производства; - применение эффективных технологий; - проведение мероприятий, позволяющих снизить потребление энергоресурсов на объекте; - договор ГЧП, позволяющий осуществлять дальнейшее сервисное обслуживание внедренных энергосберегающих систем одной организацией (частным партнером); - гарантия окупаемости вложенных средств для государственного и частного партнеров; - разделение возможных рисков между частным инвестором и государственным партнером; - опыт в управлении и эксплуатации уличного освещения; - снижение удельных показателей электропотребления. | - капиталоемкий проект (на строительство требуются значительные средства); - ограниченный круг квалифицированных энергосервисных компаний; - изношенность оборудования энергоснабжающих объектов; - сложность и длительность процедур планирования проектов ГЧП; - нестабильность тенге, из-за которой инвесторы не хотят рисковать своими ресурсами; - выплачиваемые одномоментно НДС и КПН возмещаются на протяжении ряда лет. |
| Внешние факторы (external) | Возможности (opportunities) | Угрозы (Threats) |
|  | - расширение географии внедрения положительного опыта по строительству/модернизации уличного освещения; - внедрение новейшего оборудования и технологий, поддержка отечественных товаропроизводителей; - извлечение выгод; - реализация аналогичных проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - существующий спрос на услуги по осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в объектах социальной сферы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; - приобретение положительного опыта ГЧП для дальнейшего развития; - привлечение инвестиций в экономику региона, - создание дополнительных рабочих мест. | - непредвиденные расходы, возникающие при строительстве/модернизации и эксплуатации; - удорожание проекта в связи с инфляцией; - прекращение финансирования проекта; - природные и политические катаклизмы (форс-мажор); - непонимание механизма реализации проекта заинтересованными сторонами проекта ГЧП; - несовершенство законодательства в области ГЧП и бюджетного планирования; - риск не достижения планируемого снижения энергопотребления за счет неэффективного использования внедренных энергосберегающих систем балансодержателем объекта. |

3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий

Объект ГЧП и деятельность в рамках Проекта не относится к сферам естественных монополий.

4. Организационный план

4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту

Реализация настоящего проекта ГЧП соответствует целям и задачам, поставленным государством:

- Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года - раздел «Новая экономическая политика «всеобъемлющий прагматизм», в части развития и поддержки предпринимательства развития ГЧП, экономия и бережное отношение к бюджетным средствам;

- Послание Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» (раздел IV. Пять направлений антикризисных и структурных преобразований, подраздел «ВТОРОЕ. Оптимизация бюджетной политики» - Поручаю Правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый тенге. Неэффективные расходы или те расходы, которые могут быть покрыты за счет частного сектора, должны исключаться из бюджета. Нужно пересмотреть расходы на программы регионального и индустриального развития);

3) Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»: определено, что большой потенциал для развития предпринимательства дает расширение государственно-частного партнерства (второй приоритет). Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу. ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной;

4) Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»: отмечено, что для дальнейшего развития ресурсного потенциала важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии;

5) Послание Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»: определено, что «Теперь необходимо системно развивать региональную и городскую инфраструктуру».

  - Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов» (59 шаг: Привлечение стратегических инвесторов в сферу энергосбережения через международно признанный механизм энергосервисных договоров. Их основная задача: стимулирование развития частных энергосервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере энергосбережения с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат);

  - Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» (Задача «Создание благоприятных условий для использования инструментов ГЧП частным сектором». В рамках задачи будет проведена работа по упрощению процедуры ГЧП, а также расширен инструментарий использования частных инвестиций. Инициатива 3.3 «Упрощение процедур и механизмов ГЧП». Продолжится работа по упрощению процедуры и механизмов ГЧП с использованием лучших мировых практик. Будет внедрен стандартизированный механизм оценки и отбора проектов, оптимизированы этапы и сроки согласования документации и заключения договоров. Будет усовершенствован механизм финансирования и гарантирования валютных рисков проектов ГЧП. В целом продолжится процесс совершенствования законодательства, направленный на повышение прозрачности и предсказуемости регуляторной среды, а также улучшение бюджетного и налогового законодательства в части реализации проектов ГЧП. Инициатива 3.4 «Расширение используемого инструментария и подхода к ГЧП». Расширится использование инструментов ГЧП в социальной сфере за счет договоров оказания услуг, позволяющих привлекать частный сектор без требования о создании и/или реконструкции объектов основных средств. Также будет обеспечен программный подход к выбору объектов для применения инструментов ГЧП);

  - Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

  - Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК «О государственно-частном партнерстве»;

  - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов ГЧП» (данным приказом утверждены Правила планирования и реализации проектов ГЧП);

  - Программа развития территории Павлодарской области.

Кроме того, предлагаемый в рамках данного Проекта объект ГЧП не входит в перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710 «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию».

Реализация настоящего проекта ГЧП соответствует целям и задачам социально-экономического развития отрасли и региона.

4.2. График реализации проекта

Таблица 5. Сроки и этапы реализации

Срок реализации проекта – 70 месяцев.

Этапы:

| Прединвестиционный этап (январь-май 2022 года) | Заключение договора ГЧП. |
| --- | --- |
| Инвестиционный этап (май – ноябрь 2022 года) | - финансовое закрытие; - техническое обследование объекта; - приобретение, доставка и монтаж оборудования |
| Постинвестиционный этап (декабрь 2022 года – декабрь 2028 года) | - ввод в эксплуатацию оборудования (светодиодных светильников) частным партнером для обеспечения необходимого уровня освещенности объектов; - передача на баланс ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» имущества (светодиодные светильники); - выплата обязательств частному партнеру: компенсация инвестиционных затрат (КИЗ), компенсация операционных затрат (КОЗ), выплата вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности. |

4.3. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде

Инвестиции в меры по борьбе с изменением климата имеют большое значение для создания устойчивой экономики. Переход к «зеленой» экономике способен открыть новые экономические возможности и создать новые рабочие места. Инвестирование 1 долл. США в среднем приносит 4 долл. США в виде выгоды. Настоящий проект своей реализацией вносит свою лепту в решение мировой проблемы по борьбе с парниковыми газами и снижением выбросов СО2 на 1520 тонн/год ежегодно. Таким образом, выгодополучателем от реализации проекта является все население мира.

Основными заинтересованными участниками и выгодополучателями проекта являются:

  - население города Аксу;

  - малый и средний бизнес;

  - производители оборудования, поставщики услуг;

  - Акимат города и области, а также другие государственные органы различного уровня.

В качестве основных участников по проекту со стороны местных органов власти необходимо участие:

- ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области»;

- ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу»;

- ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Павлодарской области»;

- ГУ «Управление финансов акимата Павлодарской области»;

- ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Аксу»;

- ГУ «Отдел финансов акимата города Аксу».

На инвестиционном этапе Потенциальный частный партнер будет взаимодействовать с вышеуказанными организациями для координации и выполнения мероприятий. Предлагается способ выбора частного партнера – прямые переговоры в соответствии со статьей 44 Закона «О ГЧП».

Обоснование выбора способа определения частного партнера (конкурсные процедуры)

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП», определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и применяется в случаях, когда:

- проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;

- проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.

В этой связи определение частного партнера на основании прямых переговоров считаем возможным, т.к. Потенциальный частный партнер обладает Свидетельством о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, №…. от … 2021 года, выданного РГП «Национальной институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан.

Производство светильников находится в частной собственности: завод, оборудование, материалы и комплектующие.

Таким образом, определение частного партнера предлагается способом «прямых переговоров», в связи с тем, что предлагаемый проект государственно-частного партнерства неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих Потенциальному частному партнеру (консорциуму).

Схема взаимодействия сторон

Форма, способы и объем участия государственного партнера

Государственный партнер 1 в лице КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Павлодарской области» и Государственный партнер 2 в лице ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» привлекают Частного партнера для оказания сервисных услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Государственный партнер 1 имеет право:

1) проводить переговоры с Частным партнером об условиях Договора;

2) проводить мониторинг и оценку модернизации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством;

3) иметь беспрепятственный доступ к Объекту ГЧП, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках Проекта ГЧП;

4) требовать и получать от Частного партнера документы, подтверждающие выполнение принятых Частным партнером обязательств по Договору;

5) требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства и условий Договора;

6) требовать возмещения убытков по Объекту ГЧП, возникших по вине Частного партнера;

7) взыскивать неустойку в виде штрафа за нарушения Частным партнером обязательств, в том числе за нарушения индикаторов качества Услуг и критериев полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП;

8) требовать расторжения Договора в случае нарушения его условий Частным партнером;

9) осуществлять иные права в соответствии с Договором и законодательством.

Государственный партнер 1 обязан:

1) обеспечить предоставление Частному партнеру Имущественного комплекса свободного от прав третьих лиц для целей модернизации Объекта ГЧП, в соответствии с Договором и законодательством;

2) обеспечить регистрацию права государственной собственности на Объект ГЧП в порядке, установленном Договором и законодательством;

3) обеспечить своевременную выплату Частному партнеру возмещения затрат в соответствии с условиями Договора и законодательством;

4) предоставить Государственному партнеру 2 информацию, касательно освоения денежных средств, выделенных из областного бюджета Государственным партнером 1;

5) соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и законодательством.

Государственный партнер 2 имеет право:

1) проводить переговоры с Частным партнером об условиях Договора;

2) проводить мониторинг и оценку модернизации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством;

3) иметь беспрепятственный доступ к Объекту ГЧП, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках Проекта ГЧП;

4) проводить контроль и мониторинг целевого и эффективного использования государственных средств;

5) предоставлять Частному партнеру всю необходимую информацию, связанную с исполнением условий Договора;

6) запрашивать у Государственного партнера 1 всю информацию, связанную с освоением денежных средств;

7) осуществлять контроль за своевременным и надлежащим исполнением обязательств Государственного партнера 1;

8) требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением условий Договора и законодательства.

Государственный партнер 2 обязан:

1) осуществлять полное перечисление денежных средств, выделенных на выплату государственных обязательств из областного бюджета Государственному партнеру 1;

2) не передавать исключительные права и обязанности Частного партнера любому другому лицу без письменного согласия Частного партнера в течение всего срока действия Договора;

3) соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и законодательством.

Форма, способы и объем участия частного партнера

Частный партнер осуществляет модернизацию объекта ГЧП за счет собственных или же заемных денежных средств.

Общий объем инвестиций составляет 543,9 млн. тенге путем перечисления денежных средств на расчетные счета поставщиков, подрядчиков и производителей материалов и оборудования. Источниками финансирования могут быть собственные или же заемные средства Частного партнера.

В соответствии со схемой реализации проекта предполагается модернизация объекта ГЧП частным партнером, с последующей передачей права собственности на оборудование Государственному партнеру.

При взаимодействии в рамках, возложенных функций участники проекта должны руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

Статьей 72 Закона РК «О государственном имуществе» предусмотрены формы договоров, при которых возможна передача государственного имущества в пользование. В этой связи, для проведения модернизации Объекта ГЧП Государственный партнер предоставляет частному партнеру доступ к Объекту, дающий право частному партнеру распоряжаться Объектом, а также имуществом, являющимся его неотъемлемой частью, лишь в целях исполнения условий договора ГЧП.

I. Инвестиционный период

Инвестиционный период проекта ГЧП начинается после подписания договора между государственным и частным партнером (прямые переговоры).

Прохождение инвестиционного периода проекта состоит из ряда мероприятий.

Рассмотрим основные мероприятия инвестиционного периода.

Мероприятие 1. Предоставление доступа к объекту на безвозмездной основе в пользование частному партнеру.

На инвестиционном этапе следует учесть, что имущество и объекты находятся в государственной собственности, соответственно для получения доступа на безвозмездной основе необходимо:

Таблица 6. Схема предоставления доступа

| Частный партнер | Заявление о предоставлении права доступа к объекту на безвозмездной основе для реализации Проекта ГЧП и на основании Договора ГЧП |
| --- | --- |
| Государственный партнер | Рассмотрение и согласование условий и критериев предоставления доступа к объектам, либо это оговаривается при заключении договора ГЧП |
| Оба партнера | Реализация энергоэффективных мероприятий согласно условиям Договора ГЧП |
| Оба партнера | Установление границ и условий доступа в рамках договора ГЧП |

Таким образом, Частный партнер получает доступ к объекту ГЧП на срок действия договора ГЧП. Данное условие дает возможность частному партнеру осуществить реализацию проекта ГЧП.

Стоит отметить, что на момент предоставления доступа частному партнеру государственный партнер должен определить критерии, условия и иные требования к частному партнеру, к соответствующей инженерной инфраструктуре.

Мероприятие 2. Финансовое закрытие

Основным вопросом для начала создания объекта является финансирование проекта.

В рамках проекта инвестиции в модернизацию объекта ГЧП осуществляет частный партнер. В этой связи вопрос финансового закрытия проекта является ответственностью частного партнера. В этих целях частный партнер имеет возможность использовать собственные или же заемные средства.

В целях недопущения риска финансирования и срыва реализации проекта, связанного с недостаточностью собственных средств или же невозможностью привлечения заемных средств частному партнеру необходимо тщательно проработать варианты привлечения заемных средств, способов обеспечения финансовых обязательств, вопросы участия инвесторов и распределения долей при формировании капитала компании частного партнера.

Мероприятие 3. Модернизация Объекта

Перечень планируемого оборудования согласовывается с государственным партнером. По завершению вышеуказанных мероприятий частный партнер приступает к модернизации объекта.

В период модернизации частный партнер самостоятельно либо привлекает:

- подрядчика (энергосервисную компанию) на основании договора подряда для обеспечения непосредственного создания объекта «под ключ»;

- прочих подрядчиков по проекту на основании договоров подряда для проведения прочих работ.

Не исключено, что некоторые из вышеуказанных участников проекта являются одной и той же компанией: компания частный партнер, проектная организация, монтажная организация, прочие подрядчики по проекту.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу

Энергосервисная компания – Частный партнер

Управление энергетики и жкх области

Управление экономики, управление финансов

1) заключение Договора ГЧП,

2) модернизация объекта

Экспертизы, согласования, мониторинг и оценка реализации проекта

приобретение оборудования и сырья

Привлечение подрядчиков на осуществление соответствующих работ

Поставщики/

Подрядчики

Прочие подрядчики по проекту

Производство

Рисунок 3. Модернизация объекта

При закупе оборудования требующей государственной регистрации Частный партнер должен иметь соответствующую государственную регистрацию.

В соответствии с полномочиями, определенными законодательством, уполномоченный орган соответствующей отрасли (Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства) будет осуществлять мониторинг реализации проекта ГЧП, и направлять результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию (Управление экономики и управление финансов) для осуществления оценки реализации проекта.

В рамках мониторинга реализации ГЧП проекта в инвестиционный период будет проводиться непрерывный контроль и анализ за ходом исполнения проекта и достижения запланированных показателей в соответствии с договором и финансово-экономической моделью проекта по следующим направлениям:

1) целевое использование ресурсов;

2) ход проведения работ по созданию объекта;

3) контроль соблюдения и изменения договорной документации по проекту: поставщики оборудования, подрядчики, сторонние организации, и т.д.;

4) контроль приобретения, доставки, страхования оборудования и уплаты таможенных пошлин;

5) отслеживание получения разрешительной документации;

6) отслеживание финансовых показателей проекта.

Окончательным документом, подтверждающим завершение создания объекта ГЧП, является акт государственной приемочной комиссии о приемке оборудования (имущества) на объекте.

Мероприятие 4. Передача объекта в государственную собственность.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона имущество, возникшее в результате исполнения условия сервисного договора ГЧП, передается после их создания в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором ГЧП.

В данном проекте предполагается, что собственность на объект будет принадлежать государству.

Порядок приема имущества по объекту в государственную собственность осуществляется в соответствии с Правилами приема объектов ГЧП в государственную собственность, утвержденный Приказом и.о. Министра национальной экономики от 25 декабря 2015 года № 713.

| Частный партнер | Заявление о приеме имущества в государственную собственность, предоставление перечня документов |
| --- | --- |
| Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли | 1. Уведомление Акимата города: 1) об обращении Частного партнера; 2) о рассмотрении возможности приема имущества в государственную собственность; 2. Указание государственного юридического лица, за которым предполагается закрепление имущества; 3. Письменное согласие государственного юридического лица о закреплении имущества ГЧП |
| Государственный партнер | Принятие решения о приеме в коммунальную собственность имущества, и передаче его государственному юридическому лицу. |
| Оба партнеры/ гос.юрид.лицо | Подписание и регистрация акта приема-передачи имущества в государственную собственность |

Перечень документов, представляемых частным партнером для осуществления приема имущества/объекта в государственную собственность:

- договор ГЧП;

- акт государственной приемочной комиссии о приемке имущества и объекта в эксплуатацию;

- копии учредительных документов частного партнера, документов, подтверждающих государственную регистрацию частного партнера в органах юстиции, налоговых и статистических органах;

- документ, подтверждающий стоимость имущества в рамках создания, подлежащего приему в государственную собственность.

В рамках реализации данного проекта рекомендуются сервисные услуги только по модернизации системы уличного освещения частным партнером.

В свою очередь, частный партнер в рамках осуществления сервисных услуг по системе освещения будет ответственен за:

- частичную модернизацию Объекта ГЧП;

- обеспечение безопасности населения и персонала при проведении работ.

Предоставление услуг уличного освещения остается в зоне ответственности государства. При этом для обеспечения финансовой привлекательности в реализации проекта со стороны государства частному партнеру будут предоставляться меры государственной поддержки.

Использование данного механизма позволит государству получить современный объект социального назначения.

В целом институциональная схема реализации проекта ГЧП представляет собой сложный механизм взаимодействия государственного партнера и частного партнера, в том числе третьих лиц, вовлекаемых в реализацию проекта. Взаимодействие участников проекта основывается на законодательно закрепленных функциях, а также определяются условиями договора ГЧП.

5. Производственный раздел

5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре)

По согласованию с акиматом Павлодарской области, месторасположение реализации Проекта ГЧП предусмотрено в городе Аксу.

Район обеспечен всеми условиями транспортно-логистической инфраструктуры, что является толчком для дальнейшего развития транспортного потенциала района, увеличение транзитных, экспортных и импортных грузоперевозок, а также приграничного торгово-экономического сотрудничества. Выбор места реализации проекта ГЧП обусловлен существующей инфраструктурой наружного освещения, которая охватывает весь район и связан с необходимостью обеспечения качественным наружным освещением.

Транспортная инфраструктура

Автомобильные перевозки

Через территорию области проходит 7 дорог республиканского значения общей протяжённостью 1517 км. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования составляет 5666 км, из них 4917 км составляет протяжённость автомобильных дорог с твердым покрытием. Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием равна 39,4 км на 1000 км².

Авиаперевозки

Аэропорт Павлодар является международным, действует с 1949 года; в 2003—2005 и 2011 годах аэропорт находился на реконструкции. В соответствии с проектом выполнены работы по усилению и расширению существующих искусственных покрытий аэродрома, а также оснащению аэродрома светосигнальной системой по I категории ICAO и реконструкции системы электроснабжения аэродрома.

Железнодорожные перевозки

Основным оператором железнодорожных перевозок в области является филиал АО «НК «КТЖ» Павлодарское отделение дороги». Эксплуатационная длина железнодорожных путей Павлодарского отделения дороги составляет 1069,2 км, развернутая длина главных путей 1436,7 км. Общая протяжённость 893,3 км, в том числе электрифицированных 381,8 км. Для обеспечения эксплуатационной деятельности на Павлодарском отделении дороги имеется 43 раздельных пункта, из них: 35 станций, 5 разъездов, 1 обгонный пункт, 2 путевых поста.

Выбор места реализации проекта ГЧП обусловлен существующей инфраструктурой наружного освещения, которая охватывает весь город и связан с необходимостью обеспечения улиц города качественным наружным освещением.

В период реализации проекта предполагается, что основными поставщиками материалов и услуг будут предприятия и поставщики -партнеры Потенциального частного партнера, либо Частный партнер самостоятельно при наличии соответствующих лицензий и квалификации, персонала будет производить данные услуги за счет собственных средств.

Для реализации проекта ГЧП подведение каких-либо инженерно-транспортных сетей не требуется, проект направлен на высвобождение мощностей электроэнергии с возможностью перераспределения на другие объекты микрорайона в размере 1599873 кВт*ч ежегодно.

5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения

При подготовке Бизнес-плана, были запрошены сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, однако по информации от государственных органов в целях реализации проекта, какие-либо проектно-сметные документации, типовые проекты, типовые проектные решения и проекты повторного применения не разрабатывались.

В рамках данного проекта разработана сметная документация (сводный сметный расчет, сметный расчет стоимости текущего ремонта, локальная смета, ресурсная смета), необходимая для реализации Проекта.

5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых) и характеристика оборудования

Светодиодные светильники

В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения.

В процессе создания Объекта ГЧП будут использованы светодиодные светильники собственного производства Частного партнера.

Безусловным приоритетом для компании является качество выпускаемой продукции. Продукция ТОО имеет сертификат соответствия Евразийского экономического союза № ….

Основные характеристики светодиодных светильников …:

1. Срок непрерывной работы светильника не менее 100 000 реальных часов.

2. Срок службы источников питания блока питания драйвера –10 лет, гарантия на блоки питания –7 лет.

3. Экономичность энергопотребления. На 70% снижается энергопотребление по сравнению со светильниками, где применяются традиционные газоразрядные лампы ДРЛ и ДНАТ.

4. Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя специальных условия по утилизации (не содержит ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ).

5. Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость светодиодных светильников.

6. Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания светильников в течение всего срока эксплуатации позволяет значительно экономить на обслуживающих мероприятиях и персонале.

7. В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность, что обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов (зданий, строений, подъездов, дворов, рекламных щитов, складов, охраняемых территорий, парков) и цветопередачу (индекс цветопередачи 75-85 Ra).

8. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения светодиодных светильников.

9. Диапазон рабочих температур – от - 40 до + 60 С. Мощность каждого светодиода в светильнике – не менее 1 Вт.

5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность)

В процессе реализации проекта не предусмотрено строительство/создание нового объекта.

5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация)

В процессе реализации проекта не предусмотрено строительство/создание нового объекта, в связи с чем дополнительной потребности в производственном персонале не имеется.

5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий)

Согласно ст. 4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» № 272-I от 9 июля 1998 года, установка и эксплуатация светодиодного оборудования не относятся к сферам естественных монополий.

5.7. Расчет переменных и постоянных издержек

Постоянные издержки

Постоянные издержки — это расходы компании, которые остаются неизменными и не зависят от величины и структуры производства (оказания услуг) и реализации. В рамках данного проекта ГЧП к постоянным издержкам должны были относиться затраты по техническому обслуживанию.

Работы по техническому обслуживанию объектов уличного освещения представляют собой комплекс профилактических мероприятий.

Переменные издержки

Переменные издержки — это расходы компании, общая величина которых на данный период времени находится в непосредственной зависимости от объема производства (оказываемых услуг) и реализации продукции (оказываемых услуг).

6. Финансовый раздел

Методические особенности финансового анализа проекта

Финансовый раздел бизнес-плана данного проекта ГЧП выполнен с учетом международной практики реализации подобных проектов, в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими в Республике Казахстан:

- Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №379-V «О государственно-частном партнерстве»;

- Правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, включающие вопросы планирования проектов государственно-частного партнерства, проведения конкурса (аукциона) и прямых переговоров по определению частного партнера, проведения мониторинга договоров государственно-частного партнерства, проведения мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом Приказом и. о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»;

- Налоговый кодекс Республики Казахстан.

В основу финансового анализа положены следующие методологические принципы:

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

- учет фактора времени. При оценке эффективности проекта учитывается неравноценность разновременных затрат;

- учет предстоящих затрат и поступлений;

- учет инфляции.

Исходные предпосылки для проведения финансового анализа проекта

Шаг расчета – 1 год. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (расчетный период проекта) разбивается на временные интервалы (шаг расчета или интервал планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании реальных потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в тенге, в текущих ценах с учетом сложившихся на данный момент рыночных цен на материалы, сырье и услуги, используемые при реализации проекта. При расчетах финансовых показателей проекта используется метод дисконтирования, то есть приведение разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени.

Ссылки на приложения по тексту в данном подразделе относятся к финансово-экономической модели проекта, а именно государственно-частный проект с использованием возмещения затрат и получения дохода частного партнера.

Ставки начисления налогов взяты в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

Одним из методологических принципов разработки данной финансовой модели был учет инфляции. При разработке финансово-экономической модели проекта инфляция учитывается в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

Исходные данные для проведения финансового анализа представлены в таблице параметров в Финансово-экономической модели проекта.

Доходная часть проекта

В рамках данного проекта ГЧП не планируется оказание каких-либо платных услуг.

Соответственно, основными источниками дохода для частного партнера являются определенные виды возмещения затрат и получения доходов частному партнеру.

В рамках данного проекта предусматривается возмещение затрат и получение доходов частному партнеру (согласно Закону РК «О ГЧП» см. ст.9):

- компенсация инвестиционных затрат в размере 353,3 млн. тенге;

- плата за доступность в размере 190,5 млн.тенге (в том числе компенсация операционных затрат – 63,1 млн.тенге, вознаграждение частному партнеру за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности – 127,4 млн. тенге).

Подробные расчеты источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера представлены в Финансово-экономической модели проекта.

Расходная часть проекта

Операционные затраты предусматривают обслуживание установленных светодиодных светильников ежегодно.

Все расчеты представлены в Финансово-экономической модели проекта.

6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП

В данном разделе расчеты издержек на эксплуатационный период произведены в действующих по состоянию на 01.12.2021 года ценах. Источником инвестиций являются собственные средства.

Потребность в финансировании определена, исходя из общей потребности в инвестициях на светильники и стоимости производства строительно-монтажных работ согласно сметной документации, и составляет 353,3 млн. тенге.

6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе

Проект не относится к сферам естественных монополий.

6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона РК «О ГЧП» по данному Проекту необходимо участие госорганов по следующим формам:

- предоставления права пользования объектами государственной собственности (на период модернизации);

- обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями объекта для целей реализации Проекта ГЧП (при необходимости);

- иных формах, которое будет выражаться в предоставлении доступа к имуществу, к документации и т. д.

Государственная поддержка ГЧП осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями договора ГЧП.

В качестве обоснования предполагаемых мер государственной поддержки предлагается рассмотреть обоснование по данному Проекту, представленное в нижеследующей таблице:

Таблица 7. Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки

| Виды меры государственной поддержки согласно статье 27 Закона о ГЧП | Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки |
| --- | --- |
| 1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям; | Проектом ГЧП не предусмотрено и не требуется. Проект не относится к крупным инфраструктурным проектам, т.к. относится к местным проектам ГЧП |
| 2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП; | Не предусмотрено. |
| 3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству; | Не требуется. У государственных партнеров отсутствуют какие-либо исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые принадлежат государству по данному Проекту |
| 4) предоставления натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | Не требуется. |
| 5) софинансирования проектов ГЧП; | Не предусмотрено. В связи с тем, что в бюджете города отсутствуют свободные денежные средства для софинансирования ГЧП проектов, при этом предлагается предусмотреть в проекте Договора такую возможность в случае необходимости включить мероприятия по дополнительному оборудованию или новому имуществу по данному Проекту ГЧП. |
| 6) гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП. | Требуется для успешной реализации данного Проекта на весь период действия договора ГЧП, основана на международной практике реализации аналогичных проектов в области энергосбережения |

Для успешной реализации Проекта необходима следующая мера государственной поддержки: гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона «О ГЧП», источниками возмещения затрат и получения доходов субъектов ГЧП являются:

- реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП;

- субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

- компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП;

- компенсация операционных затрат по проекту ГЧП;

- вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП;

- плата за доступность.

На основании вышеизложенного, в нижеприведенной таблице предлагается анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов для данного Проекта.

Таблица 8. Анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов

| Источники возмещения затрат субъектов ГЧП и получения доходов согласно статье 9 Закона о ГЧП | Анализ необходимости и возможности предоставления источников возмещения затрат субъектов ГЧП и получения доходов |
| --- | --- |
| реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП | Не предусмотрено. |
| субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан | Не предусмотрено. В данной сфере не предусмотрены субсидии от государства |
| компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП | Требуется. Для реализации Проекта, расчеты, представленные в финансово-экономической модели ГЧП проекта, указывают на то, что в случае отсутствия компенсации инвестиционных затрат, проект не реализуем. |
| компенсация операционных затрат по проекту ГЧП | Требуется, в составе платы за доступность. |
| вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности | Требуется, в составе платы за доступность. Вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП является источником получения доходов Частного партнера за эффективное управление, которое будет выражаться в достижении определенного уровня экономии затрат местного бюджета на электроэнергию и сервисное обслуживание объектом ГЧП. |
| плата за доступность | Требуется. |

Следует отметить, что Порядок возмещения затрат субъектам ГЧП определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан, а именно Правилами 540.

В качестве подтверждения в Приложении к настоящему Бизнес-плану представлены расчеты в финансово-экономической модели Проекта.

Таким образом, для успешной реализации Проекта необходима как мера государственной поддержки гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП.

Источниками возмещения затрат и получения доходов в рамках Проекта будет компенсация инвестиционных затрат и плата за доступность, т.к. Закон РК «О ГЧП» предусматривает различные источники возмещения затрат субъектов ГЧП.

6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках

В целях отражения информации о планируемых доходах и расходах, ежегодной прибыли потенциального частного партнера при реализации проекта ГЧП необходимо составление прогнозного отчета о прибылях и убытках.

Отчет о прибылях и убытках является составляющей финансовой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности») и Национальным стандартам финансовой отчетности Республики Казахстан (приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»).

Настоящая форма финансовой отчетности заполнена по методу начисления (признание дохода при получении плановых назначений по обязательствам, отнесение на расходы в момент совершения операции и отражение финансового результата. То есть метод начисления гласит, что доходы и расходы признаются в том же периоде, в каком они возникают, вне зависимости от фактического поступления/оттока наличности из кассы.). Анализируется только активы по настоящему проекту.

В рамках прогнозирования финансовых результатов по данному проекту планируется получение следующих результатов:

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы, всего | 485 636 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе валовый доход | 485 636 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость | 315 535 396 |  |  |  |  |  |
| Валовая прибыль | 170 101 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, всего | 8 426 786 | 8 848 125 | 9 202 050 | 9 570 132 | 9 952 937 | 10 351 055 |
| операционные затраты | 8 426 786 | 8 848 125 | 9 202 050 | 9 570 132 | 9 952 937 | 10 351 055 |
| EBITDA | 161 674 809 | -8 848 125 | -9 202 050 | -9 570 132 | -9 952 937 | -10 351 055 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 161 674 809 | -8 848 125 | -9 202 050 | -9 570 132 | -9 952 937 | -10 351 055 |
| % по займу |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль до налогообложения | 161 674 809 | -8 848 125 | -9 202 050 | -9 570 132 | -9 952 937 | -10 351 055 |
| Накопленная прибыль (убыток) | 161 674 809 | 152 826 684 | 143 624 634 | 134 054 502 | 124 101 565 | 113 750 510 |
| Налогооблагаемая прибыль | 161 674 809 | - | - | - | 0 | 0 |
| Ставка корпоративного подоходного налога | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Корпоративный подоходный налог | 32 334 962 | - | - | - | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 129 339 847 | -8 848 125 | -9 202 050 | -9 570 132 | -9 952 937 | -10 351 055 |

6.5. Прогноз отчета движения денежных средств.

Отчет о движении денежных средств является составляющей финансовой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1«Представление финансовой отчетности») и Национальным стандартам финансовой отчетности Республики Казахстан (приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»).

Рекомендации по представлению и раскрытию информации о денежных потоках представлены в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО (IAS) 7) «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств состоит из следующих статей:

− движение денежных средств от операционной деятельности;

− движение денежных средств от инвестиционной деятельности;

− движение денежных средств от финансовой деятельности.

Для денежного потока от операционной деятельности:

• к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

• к оттокам — производственные издержки, налоги.

Для денежного потока от инвестиционной деятельности:

• к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, затраты на увеличение оборотного капитала;

• к притокам — продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.

Для денежного потока от финансовой деятельности:

• к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;

• к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости — на выплату дивидендов по акциям предприятия.

В рамках данного инвестиционного проекта был произведен расчет денежных потоков, характеризующий остаток денежных средств в распоряжении после расчетов с кредиторами и показывает рыночную стоимость проекта.

В рамках данного проекта предполагается, что все полученные денежные средства, то есть остаток денежных средств в распоряжении после расчетов с кредиторами, будут аккумулироваться на резервных счетах для того, чтобы покрывать кассовые разрывы в случае их возникновения в какой-либо период. Таким образом, для расчета доходности на собственный капитал и NPV на собственный капитал будет использоваться остаточный денежный поток. Результатом анализа остаточного денежного потока является положительная сумма денежных средств на счетах компании частного партнера по окончании действия договора ГЧП.

7. Оценка эффективности проекта

7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность)

Простые или статические методы базируются на допущении равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не учитывают временную стоимость денег. К простым относят: а) расчет срока окупаемости; б) расчет нормы прибыли.

При расчете простого срока окупаемости определена продолжительность периода, в течение которого весь объем генерируемых проектом денежных средств, составляющими которого является остаточный денежный поток, засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал частным партнером. Номер интервала, в котором остаток становится отрицательным, соответствует искомому значению срока окупаемости инвестиций. Как показали расчеты, простой срок окупаемости проекта составляет 5 лет. Вариант приемлем только в случае отсутствия инфляции.

7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return)

Расчет срока окупаемости

Период окупаемости инвестиций (PP) - время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и внутренним коэффициентом окупаемости (IRR) используется как инструмент оценки инвестиций.

Период окупаемости инвестиций - показатель, предоставляющий собой упрощенный способ узнать, сколько времени потребуется для возмещения первоначальных расходов.

Применяя аккумулированные потоки от операционной и инвестиционной деятельности – обычный и дисконтированный, определяем срок окупаемости проекта.

Обычный срок окупаемости инвестиций составляет – 5 лет, дисконтированный срок окупаемости инвестиций – 6 лет.

Расчет NPV (чистая приведенная стоимость) и IRR (внутренняя норма доходности)

Чистая приведённая стоимость (NPV) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 7 291 144 тенге, внутренняя норма доходности (IRR) – 10,88 %, ставка дисконтирования – 9,75% (с 01.01.21 г. официальная ставка рефинансирования заменена базовой ставкой Национального Банка Казахстана согласно Закону РК от 2 января 2021 года № 399-VI (таблица «Базовая ставка Национального Банка РК»).

Расчет показателей экономической эффективности

В рамках подготовки проекта, был проведен анализ прямых и косвенных доходов и расходов регионального бюджета, на основании которого произведен расчет экономического чистого приведенного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR).

| Наименование показателя | Итоговое значение |
| --- | --- |
| ENPV (экономический чистый приведенный доход), тенге | 118 178 621 |
| EIRR (экономическая внутренняя норма доходности), % | 17,4% |

Источник: Финансово-экономическая модель

7.3. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности — это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходам при различных уровнях производства.

Для расчета точки безубыточности используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:

Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль.

Более общая схема имеет следующий вид.

Пусть p – стоимость оказываемой услуги, а N - объем оказываемых услуг за некоторый промежуток времени. Основное уравнение модели, символизирующее тот факт, что прибыль до выплаты налогов NI определяется суммарной выручкой за вычетом всех постоянных и переменных издержек

где F - величина постоянных издержек за период времени, а v - величина переменных издержек на единицу продукции.

Точка безубыточности по определению соответствует условию NI = 0, откуда

.

Таким образом для того, чтобы рассчитать точку безубыточности, необходимо величину постоянных издержек разделить на разницу между ценой оказываемой услуги и величиной переменных издержек на единицу оказываемых услуг.

В связи с тем, что в рамках данного проекта ГЧП не планируется оказание каких-либо платных услуг, соответственно, точку безубыточности в рамках данного проекта рассчитать не представляется возможным, что подтверждается расчетами.

7.4. Анализ чувствительности проекта

Цель проведения анализа чувствительности - установить границы изменения основных параметров, при которых проект сохраняет приемлемый уровень эффективности и экономической состоятельности.

В рамках данного инвестиционного проекта параметрами наиболее подверженными возможному изменению при реализации данного проекта являются:

- объем инвестиционных издержек;

- объем эксплуатационных издержек.

В нижеприведенных таблицах представлен анализ чувствительности проекта к изменениям указанных показателей. В качестве результирующих показателей рассмотрены варианты экономического чистого дисконтированного дохода (NPV) и экономической внутренней нормы доходности (IRR).

7.5. Социально-экономический эффект

Реализация проекта по схеме ГЧП позволит привлечь частные инвестиции и трансферт новейших технологий.

Использование схемы ГЧП позволит предоставить государственную поддержку Частному партнеру (согласно Закону РК «О ГЧП») в виде гарантии потребления, что является одной из причин низкой активности со стороны потенциальных ЭСКО компаний.

При этом в рамках бюджетной эффективности распределение выплат из бюджета позволит облегчить нагрузку на бюджет за счет дисконтирования сумм к выплате.

Реализация проекта по схеме ГЧП позволит достичь высокого качества сервисных услуг и повышения энергоэффективности объекта.

В качестве альтернативных вариантов могут выступить схемы реализации проекта путем выделения государством средств из государственного бюджета и посредством госзакупок (включая займы).

В случае реализации проекта за счет средств из государственного бюджета основным недостатком будет являться отвлечение средств из бюджета, а также возможное снижение темпов ввода в эксплуатацию объектов, связанных с недостатками своевременности бюджетного финансирования проекта. Кроме того, в этом случае имеет место невыполнение 59 шага Плана нации по развитию рынка частных энергосервисных компаний в РК.

В качестве основных недостатков варианта реализации проекта на коммерческой основе (госзакуп или бюджетные инвестиции) являются существующие ограничения у бюджетных организаций, при этом реализация мероприятий по повышению энергосервисных мероприятий, приведет к росту статей местного бюджета по закупу оборудования и материалов по договорам госзакупок, а также будет высока вероятность повышения стоимости услуг в целях возмещения затрат частными подрядными организациями. При этом не реализуется контракт на принципах ЭСКО контрактов.

Анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта ГЧП и в случае реализации проекта ГЧП

Коммунальный сектор страны характеризуется высоким уровнем износа сетей и значительной долей потерь энергоресурсов при производстве, генерации, транспортировке и потреблении. Общее количество предприятий в ЖКХ составляет 336, из них 164 предприятия являются убыточными.

Износ технологического оборудования коммунальных предприятий составляет от 41% до 100%. Наряду с технико-технологической модернизацией инфраструктуры существует необходимость в решении организационно-управленческих вопросов и улучшении финансового состояния коммунальных предприятий, без выполнения которых невозможно достичь развития отрасли.

Структура инвестиций коммунальных предприятий состоит из государственного бюджета (87,9%), привлеченного капитала (5,1%) и тарифообразования (7%).

Существующие проблемы в коммунальном секторе можно разделить на блоки:

1) 48,8% коммунальных предприятий являются убыточными;

2) введение новых мощностей приводит к повышению тарифов за счет амортизационных отчислений;

3) государство не имеет финансового инструмента прямого действия для частных субъектов ЖКХ (до 70%);

4) потребность отрасли в долгосрочном финансировании;

5) низкий уровень привлечения внебюджетных инвестиций.

Большинство сооружений и сетей системы ЖКХ, были введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20 лет назад. В целом, исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет, около 63% сетей требуют капитального ремонта или их полной замены.

Уровень износа инженерных систем в коммунальном секторе Республики Казахстан, в частности и электроснабжение требует ремонта 73% и в нормативном состоянии 27%. В данном секторе наблюдаются серьезные аварии, порывы сетей и отключения потребителей, что вызывает не только потери в инженерных сетях и недоотпуск ресурсов потребителям, но и загрязнение окружающей среды, нарушение санитарного благополучия населения.

Фактически сегодня уровень надежности работы инженерных коммуникаций в Казахстане в десятки раз ниже, чем в европейских странах.

Из-за недостаточного финансирования, физического износа основных фондов организаций ЖКХ большинство областей республики работают не в эксплуатационном, а аварийно-восстановительном режиме.

При анализе ситуации в сфере ЖКХ можно выделить несколько причин кризисного положения в этом секторе:

-	нехватка финансовых средств на модернизацию и развитие жилищно-коммунальной сферы;

-	слабая техническая оснащенность, использование морально устаревшего оборудования с очень низким КПД;

-	отсутствие должного контроля над расходованием государственных средств;

-	отсутствие финансовых льгот для рационального использования энергии, посредством тарифного регулирования с учетом затрат в сфере электро- и теплоснабжения, включая затраты на уголь и местные выбросы.

Эти проблемы и предопределяют необходимость модернизации и развития ЖКХ, как в масштабах страны, так и на уровне субъектов Казахстана с учетом экономических, природно-климатических и иных особенностей регионов. В целом по республике техническое состояние сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры характеризуется тем, что большая их часть требует ремонта или замены. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике общая протяженность сетей электроснабжения – 133,6 тыс.км.

Таким образом, в частности привлечение в сферу ЖКХ г. Аксу частного партнера в рамках ГЧП в условиях ограниченных государственных ресурсов позволит модернизировать уличное освещение с достойной заменой натриевых ламп на светодиодные светильники.

Анализ выгод и затрат по проекту ГЧП.

Анализ выгод и затрат по ГЧП — способ расчёта и оценки общественных затрат и общих социальных выгод, связанных с каким-либо экономическим проектом. Анализ «затраты-выгоды» обычно используется с целью определения прироста благосостояния и чистой социальной выгоды, которые получит вся страна от реализации этих проектов.

К основным выгодам от реализации проекта ГЧП относятся:

- модернизация системы уличного освещения в городе Аксу с установкой на опорах 3146 светодиодных светильников, инвестиции по которым составят 353,3 млн.тенге;

- возмещение затрат частному партнеру будет осуществляться из экономии по результатам модернизации уличного освещения, вследствие чего, дополнительная нагрузка на бюджет по результатам реализации данного проекта ГЧП не предусматривается, что является большой выгодой для бюджета региона;

- прогнозируемая экономия от модернизации уличного освещения в рамках настоящего проекта ГЧП за период его реализации составит 817,3 млн.тенге. То есть экономия позволит выплатить обязательства инвестору в полном объеме, а ежегодные платежи, предусмотренные в бюджете на оплату энергетических ресурсов и обслуживание уличной системы, будут меньше на сумму, равную ~116 млн.тенге (без учета инфляции);

- снижение выбросов СО2 в окружающую среду. Республикой Казахстан подписано Парижское соглашение, обязательством которого является активизация усилий по предотвращению изменения климата путем уменьшения различных выбросов в атмосферу. В этой связи, в мире стоит остро вопрос снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. При уменьшении спросов на энергоресурсы, сокращается выработка электрическими и тепловыми станциями дополнительной энергии, что приводит к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Ежегодное сокращение выбросов СО2 составит 1520 тонна, или 0,76 млн.тенге.

Итого стоимость выгод от реализации настоящего проекта ГЧП составит 1175,16 млн.тенге.

Основными затратами реализации проекта ГЧП являются:

- компенсация инвестиционных затрат – 353,3 млн. тенге за весь период реализации проекта;

- выплата платы за доступность –190,5 млн. тенге;

Всего по проекту 543,9 млн.тенге.

Выгоды от реализации проекта ГЧП превышают затраты:

1175,16 – 543,9 = 631,26 млн. тенге.

Расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года.

Для данного Проекта интегральный макроэкономический эффект от реализации проекта выражается в приросте ВРП Павлодарской области. Его можно представить, как сумму прямого и косвенного макроэкономического эффекта.

Прямой макроэкономический эффект (ПМЭ) был рассчитан по следующей формуле:

t	t	t

ПМЭ =∑ ИОК + ∑B - ∑ ((Ииок + Их), где

1	1	1

ИОК - объем инвестиций в основной капитал;

t - перспективный период реализации проекта;

В - стоимость товарной продукции инвестиционного проекта, производимой на созданных объектах инвестиционного проекта;

Ииок - расходы на закупку ввезенной в регион продукции для реализации инвестиционной программы инвестиционного проекта;

Их - расходы на закупки ввезенных в регион товаров, предназначенных для использования в производственной программе инвестиционного проекта.

В рамках данного проекта стоимость товарной продукции эквивалентна сумме предоставляемых услуг.

Рассчитанный прямой макроэкономический эффект от реализации проекта составит 791,29 млн. тенге.

Косвенный макроэкономический эффект (КМЭ) был рассчитан по формуле:

КМЭ = ПМЭ x k,

где

k - коэффициент, характеризующий распределение объемов КМЭ, связанного с ПМЭ расчетного года, во времени с учетом скорости оборота денег в экономике.

Скорость денежного обращения (коэффициент мультипликатора) рассчитана на основе итоговых показателей 2020 года, как соотношение ВВП страны к объему денежной массы.

Таким образом, для расчетов косвенного макроэкономического эффекта использовался коэффициент мультипликатора равный 2,46.

Произведенные расчеты позволяют спрогнозировать суммарный косвенный макроэкономический эффект настоящего проекта в размере 1948,16 млн. тенге.

Таким образом, совокупный макроэкономический эффект составит:

СМЭ = ПМЭ + КМЭ = 2739,45 млн. тенге

Годовой индекс экономической эффективности инвестиционного проекта рассчитывался для каждого года как отношение доходов к расходам регионального бюджета. Интегральный индикатор экономической эффективности - кумулятивный годовой индекс экономической эффективности. Интегральный индикатор экономической эффективности проекта составляет 0,000116.

Показатель макроэкономической эффективности инвестиций характеризует прирост ВРП на единицу инвестиций. Для данного проекта он составил 7,75 тенге прироста на 1 тенге инвестиций.

Анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей (включая развитие соседних регионов).

Энергосбережение новое направление в экономике и постепенно оказывает влияние на все отрасли экономики государства, так как предполагает развитие потенциала в каждой из существующих отраслей.

При эффективном решении вопросов энергосбережения достигаются высокие показатели социально-экономического развития региона, поскольку средства, сэкономленные на энергосбережении, могут пойти на другие первоочередные или капитальные расходы.

В этой связи успешная реализация Проекта, направленная на повышение качества сервисных услуг в области энергосбережения города будет способствовать развитию отраслей экономики, и произведет мультипликативный эффект, в том числе на такие направления, как производство оборудования и материалов для подобных контрактов, реализацию аналогичных сервисных контрактов в других отраслях бюджетного сектора и квазигосударственного сектора, включая другие регионы Казахстана.

В случае реализации Проекта экономия средств от реализации мероприятий будет направлена на поддержку иных проектов, в сфере энергетики, бюджетного и социального сектора, включая вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе.

Кроме того, реализация проекта положительно повлияет на производство электрооборудования и электротехнических изделий, значительные объемы закупки которых, будут совершены в период проведения создания Объекта.

Проект в целом повлияет на развитие в целом отрасли по производству оборудования, так как для создания системы уличного освещения в городе Аксу будет использоваться продукция отечественного производителя в лице потенциального частного партнера, а также Потенциальный частный партнер планирует привлечь компании, специализирующиеся на выполнении электромонтажных работ для своевременной сдачи объектов в срок, установленный Договором ГЧП.

Анализ влияния проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.

Поскольку проект является региональным и социально направленным, успешная реализация проекта не будет иметь влияние на экспортный потенциал Казахстана, однако реализация Проекта окажет положительное влияние на вопросы импортозамещения, а также на развитие инноваций.

8. Риски и факторы, снижающие риск анализ распределения рисков между потенциальными участниками проекта, их оценка и меры регулирования, в том числе:

1) коммерческих рисков;

2) социальных рисков;

3) экономических рисков;

4) технических рисков;

5) финансовых рисков;

6) экологических рисков;

7) иных рисков, в зависимости от специфики проекта.

Реализация проекта государственно-частного партнерства связана с риском получения убытков, причинами которых могут являться риски, в том числе технические, коммерческие, финансовые, социальные. Во избежание или уменьшение угрозы убытков необходимо проводить работу по идентификации рисков, а также предпринимать своевременные меры для их предотвращения.

Риск в проекте может иметь как негативное, так и позитивное влияние, то есть приводить к изменению качественных и количественных характеристик конечных целей проекта. Негативные риски – это события, ведущие к ухудшению качества исполнения проекта. Они требуют дополнительных затрат ресурсов и времени или снижают качественные характеристики конечного результата. Позитивные риски – это события, дающие возможность улучшить качество реализации проекта и достигнуть целей с меньшими затратами ресурсов и времени или с более высоким качеством. Непредвиденные обстоятельства – это события, которые невозможно было или не смогли предусмотреть на стадии идентификации рисков.

Как правило, особое внимание уделяется рискам, способным ухудшить показатели эффективности проекта.

Первоначальными этапами управления рисками являются идентификация и оценка рисков проекта. Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. Этот процесс периодически повторяется на протяжении всего жизненного цикла проекта, т.к. могут возникать новые риски.  Источниками данных для выявления и описания характеристик рисков стала оценка экспертов, информация открытых источников и исследований в данной сфере.

Следующим после идентификации рисков шагом является оценка рисков. Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы. Качественный анализ рисков предполагает описание причин и факторов риска, а также оценка возможных последствий и выработка мероприятий по работе с рисками. Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной информацией для проведения количественного анализа.

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом, определяется вероятность возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов.

В ходе проведения качественного и количественного анализа определяется приоритетность рисков исходя из их вероятности и степени влияния на проект. Завершающей стадией является выработка системы мероприятий по управлению рисками и снижению их негативного влияния.

Как любой инвестиционный проект, данный проект требует проведения анализа рисков, в котором основное внимание уделяется определению основных типов риска, распределение их между потенциальными участниками и выработка мероприятий по снижению данных рисков.

Оценка рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления того или иного риска. Для оценки вероятности наступления рисков и оценке величины ущерба от наступления рисков были привлечены эксперты. Степень риска определена следующим образом: высокий риск, средний риск и низкий риск.

Оценка вероятности наступления рисков, а также влияния рисков на проект

Показатели вероятности наступления рисков и влияния рисков на проект были рассчитаны как средние показатели оценок, выставленные привлеченными независимыми экспертами.

Оценка вероятности наступления рисков, а также влияния рисков на проект осуществлялась в следующих диапазонах:

Степень влияния на проект:

1 балл -  незначительное влияние на проект;

2 балла - значительное влияние на проект;

3 балла - существенное влияние на проект.

Вероятность наступления риска оценивается в процентном выражении, где:

0-20% – крайне маловероятно;

21-40% – низкая вероятность;

41-60% – возможно;

61-80% – весьма правдоподобно;

81-100% – почти наверняка.

Таблица 9. Оценка и влияние рисков Наименование рисков; Эксперт 1; Эксперт 2; Эксперт 3; impact; %; Значение риска, %; Ответственный за риск; Величина влияния тыс. тенге. Влияние (х); вероятность (у); Влияние (х); вероятность (у); Влияние (х); вероятность (у); x; y. Подготовительный этап. Оценка юридических рисков. Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера до начала работ по модернизации; 0,10; 10%; 0,20; 5%; 0,20; 5%; 0,17; 0,07; 0,01; Государственный партнер; 6 043 483. Оценка технических рисков. Некачественное проектирование; 0,10; 5%; 0,10; 5%; 0,10; 7%; 0,10; 0,06; 0,01; Частный партнер; 3 082 176. Риск несвоевременного подведения инженерных коммуникаций в зоне постройки объектов; 0,10; 1%; 0,10; 1%; 0,20; 1%; 0,13; 0,01; 0,001; Государственный партнер; 725 218. Риск несвоевременного получения разрешительных и прочих документов на модернизацию обьекта; 0,10; 5%; 0,20; 5%; 0,12; 5%; 0,14; 0,05; 0,01; Государственный партнер; 3 807 394. Превышение стоимости модернизации или прогнозных инвестиционных затрат; 0,10; 5%; 0,10; 5%; 0,10; 7%; 0,10; 0,06; 0,01; Частный партнер; 3 082 176. Этап строительства. Оценка юридических рисков. Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера после начала работ; 0,30; 15%; 0,30; 10%; 0,40; 10%; 0,33; 0,12; 0,04; Государственный партнер; 21 152 189. Оценка социальных рисков. Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и т.д.); 0,10; 10%; 0,10; 10%; 0,10; 10%; 0,10; 0,10; 0,01; Частный партнер; 5 439 134. Оценка технических рисков. Риски несоответствия строительным нормам; 0,10; 5%; 0,10; 5%; 0,20; 5%; 0,13; 0,05; 0,01; Частный партнер; 3 626 090. Риск изменения проектных решений в ходе модернизации; 0,10; 20%; 0,10; 20%; 0,10; 20%; 0,10; 0,20; 0,02; Частный партнер; 10 878 269. Риски продления сроков проекта, в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком; 0,50; 20%; 0,50; 30%; 0,50; 20%; 0,50; 0,23; 0,12; Государственный партнер; 63 456 567. Риск поставки некачественного оборудования и строительных материалов; 0,10; 5%; 0,10; 5%; 0,30; 5%; 0,17; 0,05; 0,01; Частный партнер; 4 532 612. Оценка экологических рисков. Риски несоответствия экологическим стандартам и нормам; 0,60; 5%; 0,50; 5%; 0,50; 5%; 0,53; 0,05; 0,03; Частный партнер; 14 504 358. Оценка коммерческих рисков. Риски по увеличению стоимости модернизации (увеличение цен на строительные материалы, транспортировку, цен на оборудования и т.д.); 0,40; 15%; 0,40; 15%; 0,40; 15%; 0,40; 0,15; 0,06; Частный партнер; 32 634 806. Этап эксплуатации. Оценка юридических рисков. Риск расторжения договора после ввода объекта в эксплуатацию; 1,00; 5%; 1,00; 10%; 1,00; 5%; 1,00; 0,07; 0,07; Государственный партнер; 36 260 895. Оценка экономических рисков. Риск увеличения затрат на модернизацию; 0,30; 30%; 0,20; 30%; 0,30; 30%; 0,27; 0,30; 0,08; Частный партнер; 43 513 074. Оценка коммерческих рисков. Риск снижения спроса/потребления; 0,30; 5%; 1,00; 5%; 1,00; 5%; 0,77; 0,05; 0,04; Частный партнер; 20 850 015. Эксплуатационная недоступность объекта; 0,30; 5%; 1,00; 5%; 1,00; 5%; 0,77; 0,05; 0,04; Частный партнер; 20 850 015. Оценка социальных рисков. Неудобство и небезопасность для населения; 0,50; 15%; 0,20; 20%; 0,20; 15%; 0,30; 0,17; 0,05; Частный партнер; 27 195 672. Оценка технических рисков. Риск некачественного техобслуживания объекта; 0,10; 10%; 0,30; 20%; 0,30; 15%; 0,23; 0,15; 0,04; Частный партнер; 19 036 970. Оценка финансовых рисков. Риск роста инфляции; 0,50; 20%; 0,70; 15%; 0,60; 15%; 0,60; 0,17; 0,10; Государственный партнер; 54 391 343. Валютный риск; 0,50; 20%; 0,50; 21%; 0,20; 20%; 0,40; 0,20; 0,08; Государственный партнер; 44 238 292. Риски изменения процентных ставок; 0,22; 20%; 0,25; 22%; 0,25; 22%; 0,24; 0,21; 0,05; Частный партнер; 27 848 368. Риск банкротства частного партнера (или субподрядчиков); 0,10; 5%; 0,10; 7%; 0,30; 7%; 0,17; 0,06; 0,01; Частный партнер; 5 741 308. Риск невозможности страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту; 0,20; 20%; 0,50; 20%; 0,50; 20%; 0,40; 0,20; 0,08; Частный партнер; 43 513 074. Оценка политических рисков. Изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта; 0,50; 10%; 0,50; 10%; 0,60; 10%; 0,53; 0,10; 0,05; Государственный партнер; 29 008 716.

Таблица 10. Определение основных факторов риска и мероприятия по их снижению.

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические риски |  |  |  |
| 1 | Некачественное планирование | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Привлечение квалифицированных кадров для реализации проекта, обеспечение постоянного контроля |
| 2 | Риск несвоевременного подведения инженерных коммуникаций к объекту |  |  |
| 3 | Риск несвоевременного получения разрешительных и прочих документов на модернизацию объекта |  |  |
| 4 | Превышение прогнозных инвестиционных затрат |  |  |
| 5 | Риски несоответствия установленным нормам |  |  |
| 6 | Риск изменения решений в ходе реализации проекта |  |  |
| 7 | Риск поставки некачественного оборудования и материалов | Возможное повышение затрат, связанное с обслуживанием и эксплуатацией объекта ГЧП | Заключение контрактов с надежным поставщиком сырья, материалов и услуг. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья, материалов и услуг. |
| 8 | Риски продления сроков реализации проекта, в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком |  |  |
| 9 | Риск некачественного обслуживания объекта | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, ранения и гибель людей, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Соответствие применяемых материалов и решений проекту, контроль скрытых работ, обеспечение постоянного контроля за техникой безопасности, использование квалифицированного персонала |
| Коммерческие риски |  |  |  |
| 10 | Риски по увеличению стоимости модернизации (увеличение цен на оборудование, материалы, транспортировку, и т.д.) | Повышение инвестиционных затрат | В связи с тем, что производство светильников находится в собственности частного партнера, данный риск будет снижен по причине долгосрочных связей с поставщиками комплектующих (диоды) |
| 11 | Риск снижения спроса/потребления | Повышение затрат, связанных с эксплуатацией и обслуживанием | В связи с тем, что потребление электроэнергии является постоянной необходимостью населения и юридических лиц, данный риск является низким |
| 12 | Эксплуатационная недоступность объекта | Поломка оборудования вследствие длительной эксплуатации | В связи с тем, что полученный расчетным путем, объем возмещения затрат, достаточен для поддержания Бизнес-план инвестиционного проекта «Модернизация уличного освещения в городе Аксу» работоспособности системы, и в связи с качественными техническими инновационными характеристиками оборудования, инвестор гарантирует после окончания срока договора передачу в управление заказчику создаваемого в рамках данного проекта объекта ГЧП в нормальном техническом состоянии. |
| Социальные риски |  |  |  |
| 13 | Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и т.д.) | Задержка в выполнении некоторых стадий проекта, увеличение затрат на комплектование кадров | Планирование трудовых ресурсов Графики работы, штрафы за несоблюдение договоров, их расторжение |
| 14 | Неудобство и небезопасность для населения | Угроза жизни и безопасности | Проект направлен на решение социальных проблем города, система уличного освещения расположена вдоль дорог, что предполагает решение социальных и общественных проблем |
| Экономические риски |  |  |  |
| 15 | Риск роста инфляции | Возможное повышение стоимости создания объекта ГЧП. | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. По прогнозам МНЭ РК инфляция за столь короткий период сильно не увеличится. В Финансово-экономической модели проекта учитывается инфляция по данным МНЭ РК. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и материалов. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья и материалов с более низкими ценами. |
| 16 | Риск увеличения операционных затрат | Возможны изменения в стоимости создания объекта ГЧП в сторону увеличения | Необходимо заключить долгосрочные контракты на поставку оборудования с надежным поставщиком по фиксированной цене |
| Финансовые риски |  |  |  |
| 17 | Валютный риск | Возможное повышение стоимости модернизации объекта ГЧП | Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и материалов. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья и материалов с более низкими ценами. Период модернизации объекта ГЧП составляет не более 1 года. По прогнозам МНЭ РК инфляция за столь короткий период увеличивается на небольшой процент. В Финансово-экономической модели проекта учитывается инфляция по данным МНЭ РК. |
| 18 | Риск изменения процентных ставок |  |  |
| 19 | Риск банкротства частного партнера (или субподрядчиков) | Невозможность выполнения обязательств частным партнером, принятых по договору | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. В рамках данного проекта планируется заключение договора ГЧП, согласно которому частному партнеру будут возмещаться инвестиционные затраты. |
| 20 | Риск невозможности страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту | При наступлении страхового случая невозможность дальнейшей эксплуатации объекта из-за отсутствия финансовых ресурсов | Тщательный анализ и подбор поставщиков страховых услуг, рекомендации регулирующего органа |
| Экологические риски |  |  |  |
| 21 | Риски несоответствия экологическим стандартам и нормам | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, ущерб экологии, штрафы, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Привлечение квалифицированного персонала (экологов), соответствие применяемых материалов и решений проекту, контроль скрытых работ, обеспечение постоянного контроля за техникой безопасности, |
| Юридические риски |  |  |  |
| 22 | Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера до начала работ по модернизации | Увеличение сроков реализации проекта | Выбор частного партнера предполагается методом конкурса, и на первом этапе комиссия по определению частного партнера будет уделять особое внимание соответствию квалификационным требованиям и опыту работы. В этой связи вероятность возникновения данной группы рисков ниже среднего. |
| 23 | Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера после начала работ на объекте |  |  |
| 24 | Риск расторжения договора после ввода объекта в эксплуатацию |  |  |
| Политические риски |  |  |  |
| 25 | Изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта | Невозможность выполнения обязательств частным партнером, принятых по договору | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. Данный период предполагает срок исполнения проекта |

Анализ рисков по проекту разделен на три этапа реализации проекта: подготовительный этап, период модернизации и период эксплуатации.

Общее распределение рисков на всех этапах реализации проекта показывает баланс в следующем виде:

– частный партнер – 52 % рисков,

– государственный партнер – 48 % рисков.

В связи с изложенным, особо следует отметить риск недостижения результатов проекта вследствие выявленных вышеназванных проблем.

Во избежание недостижения планируемых результатов обеспечения технических и качественных характеристик проекта, источником возмещения затрат потенциального частного инвестора приняты компенсация инвестиционных затрат и плата за доступность.

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Развитие города ориентировано на создание конкурентоспособной экономики с высокой долей инновационной продукции в общем объеме производства, развитыми секторами энергетики и обрабатывающей промышленности, малым предпринимательством, обеспечивающим значительную долю валового внутреннего продукта города.

В этой связи, учитывая перспективы развития города, увеличивающуюся численность населения, вопросы развития сферы уличного освещения, обеспечение населения качественными услугами являются одними из первостепенных.

При этом качество услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин, среди которых следует выделить материально-техническую оснащенность эксплуатирующих организаций, уровень профессионализма и наличие мотивации специалистов к его повышению, внедрение современных технологий управления процессами организации и оказания услуг по уличному освещению, внедрение эффективных методов оплаты оказываемых услуг.

В настоящее время в городе Аксу существует ряд проблем, влияющих на качество оказываемых услуг:

- наличие светоточек, не обеспечивающих освещённость по нормам СНиПа;

- высокий уровень потерь на воздушных сетях;

- несвоевременность оказания и недостаточность необходимого объема услуг.

Указанные выше проблемы носят общереспубликанский уровень.

Также для повышения эффективности в сфере энергопотребления, разделения риска между государственными и частными инвесторами, внедрения современных технологий, соответствующих международным стандартам, на основе взаимообмена опытом, а также для сокращения нагрузки на государственный бюджет планируется привлечение частных компаний к управлению государственными объектами и развитие частного сектора. Предполагается широкое использование государственно-частного партнерства, передача объектов, оборудования в аренду и доверительное управление частным компаниям.

Таким образом, проект «Модернизация уличного освещения в городе Аксу» на основе ГЧП полностью отвечает документам Системы государственного планирования Республики Казахстан.

Развитие экономики с высокой долей инновационной продукции в общем объеме производства, развитыми секторами энергетики и обрабатывающей промышленности (производство строительных материалов, промышленность и пр.), малым предпринимательством, обеспечивающим значительную долю валового внутреннего продукта города.

В рамках реализации данного проекта частный партнер берет на себя обязательства по финансированию, которое может осуществляться за счет собственных средств или же привлечения займа от финансовых институтов, посредством реализации проекта ГЧП.

В целях поддержки частного партнера государственный партнер согласно статьям 9 и 27 Закона Республики Казахстан «О ГЧП», участвует в реализации проекта в следующих формах:

- компенсация инвестиционных затрат и выплаты платы за доступность;

- гарантия потребления работ и услуг.

Согласно финансовому разделу, общие инвестиционные издержки проекта составляют 353,3 млн. тенге. При этом проект является коммерчески эффективным, так как чистая приведенная стоимость (NPV) проекта выше нуля (7291144тенге) и внутренняя норма доходности (IRR) проекта 10,88% выше ставки дисконтирования. Также индекс рентабельности (PI=1,04) выше 1, что говорит о рентабельности проекта. Проект окупится на 6 год реализации.

Таким образом, согласно финансовым показателям, проект является коммерчески эффективным и социально значимым.

В этой связи, полагаем целесообразным реализацию проекта по схеме ГЧП, поскольку в бизнес-плане представлены соответствующие обоснования о выгодах, как для государства, так и для Потенциального частного партнера.

Директор ТОО «ХХХ»                 ….

Пункт 23 Приложение 7 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденным Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725

Топливно-энергетический баланс Павлодарской области за 2019-2020 годы не публиковался

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) В.В.Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. Москва. Экономика.2000 – 421 стр